BÁO CÁO B6: DỰ THẢO CUỐI CÙNG ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ

# PHẦN MỞ ĐẦU

## Lí do và sự cần thiết lập điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố

Thành phố Đông Hà có vị thế địa chính trị và địa kinh tế quan trọng, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh Quảng Trị. Thành phố nằm trên trục giao thông quan trọng của Quốc lộ 1A, Quốc lộ 9, đường sắt Bắc Nam, tiếp giáp với Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị và là đô thị điểm đầu trên hành lang kinh tế Đông – Tây nối Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương kết nối Lào – vùng Đông Bắc Thái Lan – Myanma với đường hàng hải quốc tế.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, Đông Hà luôn khẳng định được vị thế địa chính trị và địa kinh tế của mình trong khu vực và quốc tế, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nằm trong chuỗi các đô thị của vùng Bắc Trung bộ, là đô thị động lực trên trục hành lang kinh tế Đông – Tây. Nghị quyết số 02/NQ-TU ngày 28/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về xây dựng và phát triển thành phố Đông Hà đến năm 2020, đây được xem là Nghị quyết chuyên đề đầu tiên về thành phố Đông Hà và là một trong những nhiệm vụ trọng tâm với mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố Đông Hà nhanh và bền vững, chú trọng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại; quy hoạch và xây dựng thành phố có dấu ấn riêng và phấn đấu đến năm 2020 đưa Đông Hà trở thành đô thị loại II.

Đông Hà là đô thị trẻ, mới được nâng cấp, hạ tầng đô thị chưa đồng bộ, tiềm lực kinh tế còn hạn chế, tốc độ tăng trưởng chưa cao so với yêu cầu phát triển mới. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2020 tăng 7,43% so với năm 2019, có 11/15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên do nguyên nhân khách quan, đặc biệt từ là sự tác động của đại dịch Covid-19, thiên tai, bão lũ, thời tiết cực đoan nên đã dẫn đến một số chỉ tiêu quan trọng không đạt theo kế hoạch. Hoạt động kinh doanh dịch vụ gặp nhiều khó khăn, sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại khá lớn do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh; việc huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị chưa đáp ứng nhu cầu đặt ra; công tác GPMB còn gặp vướng mắc; tiến độ thực hiện và giải ngân các công trình XDCB còn chậm...Thu nhập của người dân trên địa bàn còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế của đô thị điểm đầu trên hành lang kinh tế Đông –Tây, cửa ngõ kết nối Asean ra quốc tế.

Thành phố Đông Hà có sự thuận lợi khi tiếp giáp phía Bắc với Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị (KKT). KKT Đông Nam Quảng Trị được xác định là KKT biển đa ngành, điểm đột phá của tỉnh Quảng Trị; đồng thời được xác định là một cực phát triển, trung tâm lớn về công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản, sản xuất vật liệu xây dựng, điện năng, du lịch, thương mại dịch vụ và cảng biển nước sâu của miền Trung. Đây chính là lực tương hỗ để thành phố Đông Hà và KKT Quảng Trị cùng nhau phát triển, là hạt nhân thúc đẩy sự phát triển của vùng Bắc Trung Bộ.

Sự phát triển của nền kinh tế kéo theo sự tăng tưởng nhanh chóng về phương tiện giao thông. Tuy cơ sở hạ tầng giao thông thành phố tương đối đồng bộ, nhưng thực tế đã quá tải so nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội hiện tại. Do đó, để phát triển trong giai đoạn mới, thành phố Đông Hà cần đầu tư xây dựng mạnh hơn nữa hạ tầng giao thông, tăng tính kết nối giữa thành phố với các khu vực trong nước và quốc tế. Đảm bảo chiến lược giao thông đi trước một bước phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng.

Việc hình thành các khu đô thị, khu dân cư mới, các dự án bất động sản với chất lượng ngày càng cao, đòi hỏi sự cần thiết phải có hệ thống dịch vụ hạ tầng kỹ thuật và xã hội ngày càng đồng bộ, đáp ứng sự mong mỏi của người dân đô thị. Các công trình dịch vụ công cộng phải đảm bảo sự an toàn và tiện lợi của một đô thị đang phát triển, đáp ứng tiêu chí đô thị loại II.

Thành phố đã ba lần triển khai lập quy hoạch chung là các năm 1990, 1997 và gần đây nhất năm 2006 là “Điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Đông Hà tỉnh Quảng Trị đến năm 2020”, đến nay đã trên 15 năm. Quá trình phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt đã bộc lộ nhiều bất cập, cần được điều chỉnh và hoàn thiện. Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đã được triển khai trên quy mô toàn thành phố, tuy nhiên còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng nhu cầu và sự phát triển của đô thị dẫn đến lãng phí nguồn tài nguyên và phải điều chỉnh nhiều lần. Tỷ lệ các dự án đã triển khai theo quy hoạch và lấp đầy của dự án vẫn còn nhiều hạn chế; quá trình thực hiện còn gặp nhiều khó khăn và bất cập, không phù hợp với tình hình chung phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Công tác giải phóng mặt bằng tuy đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn và ngày càng phức tạp, ảnh hướng lớn đến tiến độ thực hiện các dự án.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị còn thiếu sự đồng bộ, các trục đường trung tâm, tuyến chính của thành phố có quy mô mặt cắt còn nhỏ, chưa có nhiều trục đường chính tạo điểm nhấn cho không gian kiến trúc cảnh quan đô thị. Việc thu hút và huy động các nguồn lực đầu tư hệ thống hạ tầng đô thị chưa đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị. Công tác quản lý, triển khai thực hiện theo các quy hoạch còn nhiều khó khăn, tình trạng xây dựng không phép, sai phép, lấn chiếm đất công còn xảy ra, việc thực hiện theo quy hoạch được duyệt còn nhiều hạn chế.

Với sự biến động của khu vực và quốc tế đã làm cho Quy hoạch chung năm 2006 ngày càng thiếu tính thực tiễn, chưa nắm bắt được các cơ hội mang tính đột phá để đưa thành phố Đông Hà phát triển bền vững. Những vấn đề chưa được dự liệu trong quy hoạch 2006 gồm (i) Sự hình thành các hành lang kinh tế quốc tế như hành lang kinh tế Đông - Tây, đã làm tăng lưu lượng giao thông trong và ngoài nước qua Đông Hà, mang lại cho Đông Hà vị thế là thành phố kết nối giữa Asean với thế giới trong phát triển kinh tế xã hội (ii) Sự hình thành Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị (SEZ) đã có tác động tương hỗ qua lại giữa thành phố Đông Hà và Khu kinh tế Đông Nam trong việc phát triển kinh tế xã hội, thu hút nguồn vốn đầu tư và (iii) Sự hình thành các dự án hạ tầng quốc gia như đường tránh QL1A qua Đông Hà; tuyến đường cao tốc mới và đường sắt cao tốc Bắc-Nam về phía Tây thành phố Đông Hà; cảng hàng không Quảng Trị; quy hoạch vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung. Khi các dự án quốc gia này được hình thành sẽ là động lực thúc đẩy và thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước, là tiền đề để thành phố Đông Hà phát huy tối đa tiềm năng lợi thế, xác định chiến lược phát triển của mình để hội nhập với kinh tế khu vực và thế giới.

Đông Hà đang hướng tới trở thành đô thị loại II, với mục tiêu sẽ là đô thị có mật độ cây xanh cao của khu vực, chất lượng sống đô thị ngày càng cao, để đạt được mục tiêu này, thành phố cần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân với các dự án đột phá, thu hút lao động tay nghề cao, hoàn thiện hệ thống hạ tầng xã hội, đáp ứng các tiêu chí của một đô thị loại II và hướng tới là đô thị loại I trong tương lai.

Do đó, UBND tỉnh Quảng Trị và UBND thành phố Đông Hà đã quyết định lập Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đông Hà đến năm 2030 và Tầm nhìn đến năm 2050. Việc lập quy hoạch chung thành phố Đông Hà lần này để khắc phục các tồn tại, bất cập của quá trình phát triển đô thị, là hết sức cần thiết và cấp bách hơn bao giờ hết, đáp ứng mong mỏi của người dân và chính quyền đô thị.

## Mục tiêu

- Cụ thể hóa Quyết định số 1659/2012/QĐ-TTg ngày 07/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012-2020; Quyết định số 1114/QĐ-TTg ngày 09/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền trung đến năm 2020; Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030;

- Cụ thể hóa Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 28/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc xây dựng và phát triển thành phố Đông Hà đến năm 2020; Quyết định số 1255/QĐ-UBND ngày 09/6/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đông Hà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị tỉnh Quảng Trị.

- Nâng cao vai trò, vị thế của thành phố Đông Hà nói riêng và tỉnh Quảng Trị nói chung trong khu vực và quốc tế. Phát triển Đông Hà theo hướng phát triển bền vững, phù hợp với yêu cầu tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Xây dựng thành phố Đông Hà thành đô thị xanh, thân thiện, năng động, hiệu quả, có tầm khu vực và quốc tế, trở thành cực tăng trưởng mạnh của vùng Bắc Trung Bộ. Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đô thị hiện đại, đồng bộ.

- Gắn phát triển kinh tế với đảm bảo an ninh quốc phòng, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác, giao lưu kinh tế, văn hoá - xã hội giữa các nước Asean và quốc tế, hữu nghị, cùng nhau phát triển.

- Làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý sử dụng đất đai, lập các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, triển khai các chương trình phát triển và các dự án đầu tư.

## Tính chất

Là đô thị tỉnh lỵ; là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, dịch vụ, thương mại, tài chính, du lịch, công nghiệp của tỉnh; là thành phố có vị thế cấp vùng Bắc Trung Bộ, một trong các đô thị động lực trên hành lang kinh tế Đông – Tây.

## Phạm vi và quy mô lập điều chỉnh quy hoạch

Căn cứ Quyết định số 1255/QĐ-UBND ngày 09/6/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đông Hà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, phạm vi và quy mô quy hoạch thành phố Đông Hà bao gồm:

- Phạm vi nghiên cứu trực tiếp:  Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đông Hà trên phạm vi toàn bộ ranh giới hành chính của thành phố hiện tại với diện tích khoảng 73 km2.

- Phía Bắc giáp huyện Gio Linh và Cam Lộ;

- Phía Nam giáp huyện Triệu Phong;

- Phía Đông giáp huyện Gio Linh và Triệu Phong;

- Phía Tây giáp huyện Cam Lộ.

- Phạm vị nghiên cứu mở rộng: Trên cơ sở ranh giới hành chính của thành phố, nghiên cứu đề xuất hợp lý đảm bảo tính kết nối giữa đô thị Đông Hà với các đô thị lân cận như Gio Linh, Cam Lộ, Triệu Phong; đồng thời đáp ứng được nhu cầu phát triển của đô thị Đông Hà trong tương lai.

- Quy mô lập quy hoạch:  Năm 2020, dân số 98.490 người. Dự kiến đến năm 2030, dân số khoảng 150.000 người; đến năm 2050 khoảng 300.000 người.

# ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG

### Đánh giá điều kiện tự nhiên

Địa hình thành phố tương đối thuận lợi để phát triển đô thị, xen kẽ là những hồ đập có tác dụng điều hoà khí hậu, bảo vệ môi trường, đồng thời tạo ra những cảnh quan tự nhiên, môi trường sinh thái để xây dựng và phát triển các cụm điểm dịch vụ vui chơi, giải trí, nghỉ ngơi; tạo ra một cảnh quan kiến trúc đa dạng và phong phú.

Khí hậu thành phố tương đối thuân lợi, tuy nhiên cần nghiên cứu các giải pháp thiết kế các công trình kiến trúc sinh thái, phù hợp với khí hậu khô, nóng vào mùa hè của địa phương.

Thành phố Đông Hà với hệ thống không gian tự nhiên sông hồ như sông Hiếu, Thạch Hãn, Vĩnh Phước với hệ thống các hồ Khe Mây, Trung Chỉ, Đại An...đã góp phần tạo dựng hình ảnh thành phố với các dòng sông, gắn yếu tố mặt nước vào trong không gian đô thị.

Địa chất công trình, địa chất thủy văn, địa chấn của Đông Hà phù hợp cho việc hình thành và phát triển đô thị, tuy nhiên cần khảo sát kỹ lưỡng khi xây dựng các công trình kiến trúc ven sông hồ, do nền đất tại đây có cường độ chịu tải kém.

Tài nguyên thiên nhiên và con người của thành phố Đông Hà tương đối phong phú, với nhiều loại địa hình gắn với hệ thống sông hồ, có nhiều công trình và di tích văn hóa được xếp hạng cấp quốc gia, con người có truyền thống yêu nước nồng nàn, hiếu học. Đây là cơ sở quan trọng để định hướng phát triển thành phố trong tương lai.

Rừng tự nhiên của thành phố Đông Hà không còn nhiều, chủ yếu là rừng trồng và tái sinh, do vậy cần có các giải pháp quản lý và phát triển rừng, đảm bảo phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường rừng.

Nguồn khoáng sản ở Đông Hà rất nghèo, chỉ có đất sét làm gạch ngói, trữ lượng lại không lớn, phân bố rải rác ở các phường Đông Giang, Đông Thanh, phường 2 và phường Đông Lương.

Nguồn nước mặt của thành phố Đông Hà có tổng trữ lượng nguồn nước mặt lớn, phân bố khá đều trên thành phố gồm 3 con sông chính và một số hồ chứa. Tuy nhiên trong những năm qua, nguồn nước mặt phục vụ cấp nước sinh hoạt đang thiếu hụt như sông Vĩnh Phước. Thành phố không có nguồn nước ngầm mạch sâu ở trong khu vực nội thị nhưng có thể khai thác nguồn nước ngầm mạch sâu cách trung tâm Thành phố khoảng 12km về phía Đông Bắc.

Tài nguyên thủy sản của thành phố Đông Hà hiện không đáng kể. Hiện tại, Thành phố đang phát triển chuyển đổi cơ cấu đất đai ở một số vùng để phát triển nuôi trồng thuỷ sản, đây cũng là một trong những định hướng có khả năng phát triển kinh tế trên địa bàn.

## Hiện trạng kinh tế xã hội

### Nền kinh tế thành phố Đông Hà

#### Cơ cấu kinh tế thành phố Đông Hà

Không có dữ liệu về GDRP ở cấp thành phố Đông Hà. Bảng dưới đây trình bày dữ liệu về sản lượng (doanh thu) cho Đông Hà.

Bảng 2-1: Sản lượng các ngành TP Đông Hà năm 2016-2020

| Ngành | Sản lượng (Triệu đồng) 2016 | Tỷ lệ % | Sản lượng (Triệu đồng) 2017 | Tỷ lệ % | Sản lượng (Triệu đồng) 2019 | Tỷ lệ % | Sản lượng (Triệu đồng) 2020 | Tỷ lệ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nông nghiệp* | 144.907 | 1. | 150.119 | 0,94 | 256.437 | 0,95 | 138.000 | 0,41 |
| Công nghiệp | 2.783.666 | 19,3 | 3.093.000 | 19,34 | 5.679.517 | 21,09 | 3.893.000 | 11,48 |
| Xây dựng | 1.761.955 | 12,2 | 2.100.000 | 13,13 | 3.922.000 | 14,56 |  |  |
| Dịch vụ | 9.569.260 | 66,4 | 10.650.000 | 66,59 | 17.074.154 | 63,40 | 29.890.000 | 88,12 |
| Tổng cộng | 14.259.788 | 100 | 15.993.119 | 100 | 26.932.108 | 100 | 33.921.000 |  |

Nguồn: Niên giám thống kê TP Đông Hà 2016-2020

## Hiện trạng dân số, lao động

### Dân số

Bảng 2-2: Dân số thành phố Đông Hà các năm 2010 đến 2020

| TT | Nội dung | ĐVT | N.2010 | N.2011 | N.2012 | N.2013 | N.2014 | N.2015 | N.2016 | N.2017 | N.2018 | N.2019 | N.2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dân số trung bình | Người | 83.528 | 84.160 | 84.816 | 86.380 | 87.362 | 88.808 | 90.491 | 92.592 | 95.333 | 96.216 | 98.490 |
| 2 | Mật độ dân số | Ng/km2 | 1.143 | 1.152 | 1.161 | 1.182 | 1.195 | 1.215 | 1.238 | 1.258 | 1.304 | 1.316 | 1.354 |
| 3 | Dân số trong độ tuổi LĐ | Người | 46.300 |  |  |  |  |  | 62.856 |  | 60.622 |  | 63.640 |
|  | Tỉ trọng lao động/DS |  | 55 |  |  |  |  |  | 69 |  | 64 |  |  |
| 4 | Cơ cấu dân số (nam/nữ) | % | 48,7 | 49,1 | 49,4 | 49,3 | 49,1 | 49,5 | 49,4 | 49,1 | 48,9 | 49,6 | 49,4 |
| - | Nam | Người | 40.637 | 41.360 | 41.900 | 42.558 | 42.933 | 43.995 | 44.743 | 45.425 | 46.605 | 47.762 | 48.855 |
| - | Nữ | Người | 42.891 | 42.800 | 42.916 | 43.823 | 44.429 | 44.813 | 45.748 | 47.167 | 48.728 | 48.454 | 50.113 |
| 5 | Mức gia tăng dân số TB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Tỉ lệ tăng trưởng dân số giai đoạn | % | 1,85 |
| - | Tỉ lệ tăng TB/năm | % |  | 0,76 | 0,78 | 1,84 | 1,14 | 1,66 | 1,89 | 2,32 | 2,96 | 0,93 | 2,86 |
| - | Tỉ lệ tăng tự nhiên | % | 1,19 | 1,32 | 1,36 | 1,26 | 1,19 | 1,31 | 1,33 | 1,23 | 1,13 | 1,1 | 1,05 |
| - | Tỉ lệ tăng cơ học | % |  | -0,56 | -0,58 | 0,58 | -0,05 | 0,35 | 0,56 | 1,09 | 1,83 | -0,17 | 1,8 |

## Hiện trạng sử dụng đất đai

Bảng 2-3: Hiện trạng sử dụng đất TP Đông Hà năm 2020

| TT | Hạng mục | Diện tích N.2020 (Ha) | Tỉ lệ % | Chỉ tiêu (m2/ng) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | Diện tích tự nhiên | 7.308,5 |  |  |
| I | Đất xây dựng | 2.496,79 | 100,0 | 252 |
| 1 | Đất dân dụng | 1.532,86 | 61,39 | 155 |
| 1.1 | Đất ở | 742,39 | 29,73 | 75,0 |
| 1.2 | Đất công cộng | 76,91 | 3,08 | 7,8 |
| - | Đất văn hóa, DV xã hội | 4,09 |  | 0,4 |
| - | Đất giáo dục | 40,20 |  | 4,1 |
| - | Đất y tế | 8,24 |  | 0,8 |
| - | Đất chợ | 8,40 |  | 0,8 |
| - | Đất TDTT, công viên… | 15,99 |  | 1,6 |
| 1.3 | Đất giao thông | 686,39 | 27,49 |  |
| 1.4 | Đất cơ quan | 27,17 | 1,09 |  |
| 2 | Đất ngoài dân dụng | 963,92 | 38,6 |  |
| 2.1 | Đất SXKD phi NN | 208,07 | 8,33 |  |
| - | Đất KCN, CCN | 102,08 |  |  |
| - | Đất cơ sở TM, dịch vụ | 76,23 |  |  |
| - | Đất cơ sở SX phi NN, VLXD… | 12,91 |  |  |
| - | Đất tổ chức sự nghiệp | 16,84 |  |  |
| 2.2 | Đất CT công cộng ngoài đô thị (ĐH, CĐ, BV, VH, quảng trường…) |  |  |  |
| - | Giáo dục | 43,23 |  |  |
| - | Y tế (BV tỉnh) | 19,72 |  |  |
| - | Cơ quan | 13,15 |  |  |
| 2.3 | Đất thuỷ lợi | 98,33 | 3,94 |  |
| 2.4 | Đất di tích lịch sử - văn hoá, danh thắng, vui chơi giải trí công cộng | 56,73 | 2,27 |  |
| 2.5 | Đất năng lượng, viễn thông | 5,89 | 0,24 |  |
| 2.6 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 29,80 | 1,19 |  |
| 2.7 | Đất an ninh, quốc phòng | 143,12 | 5,73 |  |
| 2.8 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 30,09 | 1,21 |  |
| 2.9 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 315,80 | 12,65 |  |
| II | Đất khác | 4.811,7 | 100 |  |
| 1 | Đất nông nghiệp | 1565,91 | 32,54 |  |
| 2 | Đất lâm nghiệp | 2316,29 | 48,14 |  |
| 3 | Đất nuôi trồng THS | 118,64 | 2,47 |  |
| 4 | Sông suối và mặt nước CD | 541,01 | 11,24 |  |
| 5 | Đất chưa sử dụng | 269,88 | 5,61 |  |
| Nguồn: Kiểm kê đất đai 2020 - P. TN&MT TP. Đông Hà |

## Đánh giá tổng hợp hiện trạng

Trong những năm vừa qua tình hình kinh tế - xã hội của thành phố Đông Hà có sự chuyển biến rõ rệt. Được sự quan tâm của quốc tế, Trung ương, tỉnh...thành phố đã có những chính sách ưu đãi và sự huy động tập trung mọi nguồn lực đó khơi dậy và phát huy mạnh mẽ tiềm năng lợi thế kinh tế, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Các chính sách kinh tế năng động thông thoáng đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của thành phố phát triển nhanh hơn.

- Điểm mạnh (Strengths)

- Thành phố Đông Hà là nằm trên ngã ba giao giữa quốc lộ 9 (tuyến hành lang kinh tế Đông Tây, đồng thời nằm trên giao điểm quốc lộ 1A với quốc lộ 9 nối Lào, Thái Lan, Myanmar. Hàng hóa của các nước trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây về Việt Nam đi qua Đông Hà rồi sau đó ra Bắc, vào Nam, hoặc đi ra các nước khác theo đường biển qua cảng Cửa Việt hoặc Mỹ Thủy rất thuận lợi. Bên cạnh đó thành phố Đông Hà sẽ có tuyến giao thông đường không phía Bắc thành phố, đường sắt Bắc Nam tốc độ cao đi qua phía Tây thành phố, tuyến đường cao tốc Bắc Nam nhánh phía Tây.

- Thành phố Đông Hà là đô thị tỉnh lỵ, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh Quảng Trị, là vùng động lực phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Trị. Do đó sẽ được ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị. Tỉnh Quảng Trị đang thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước đầu tư vào tỉnh như dự án nông nhiệp công nghệ cao 5000ha, các dự án tại khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị...

- Thành phố Đông Hà có hệ thống cảnh quan thiên nhiên tương đối đồng bộ gồm sông, hồ ao, núi...Khai thác cảnh quan hai bên sông Hiếu, Thạch Hãn, Vĩnh Phước, Hói Sòng và các hồ của thành phố phục vụ các hoạt động công cộng và dịch vụ sẽ là điểm mạnh để hướng tới Đông Hà là thành phố kết nối xanh.

- Người dân Quảng Trị nói chung và Đông Hà nói riêng có ý trí và tinh thần ham học hỏi vượt mọi khó khăn, thuận lợi trong việc hình thành các trung tâm nghiên cứu và đào tạo của khu vực Bắc Trung Bộ.

- Điểm yếu (Weaknesses)

- Quy mô nền kinh tế còn nhỏ bé; thu ngân sách thành phố Đông Hà đạt thấp và thiếu bền vững, phụ thuộc nhiều vào nguồn đấu giá quyền sử dụng đất. Chưa có các dự án lớn làm động lực để thúc đẩy nền kinh tế thành phố Đông Hà phát triển;

- Quy mô dân số nhỏ, mật độ dân số toàn đô thị thấp.

- Thành phố Đông Hà không có ngoại thị, số lượng đơn vị hành chính <10 đơn vị hành chính.

- Khí hậu của khu vực miền Trung nói chung và của Đông Hà nói riêng không được thuận lợi, chia làm 2 mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô luôn nắng nóng kèm theo gió phơn Tây-Tây Nam.

- Kết cấu hạ tầng còn thấp kém, mặt cắt đường nhỏ; Môi trường đầu tư thiếu hấp dẫn.

- Quy hoạch chung xây dựng thiếu tính ổn định lâu dài, chất lượng các đồ án quy hoạch chưa cao hay phải điều chỉnh, tầm nhìn còn hạn chế thiếu tính chiến lược nên chưa thực sự là căn cứ cho định hướng phát triển.

- Thương mại dịch vụ kém phát triển, chưa khai thác được tiềm năng, thế mạnh trên hành lang kinh tế Đông-Tây; phát triển công nghiệp chưa có những bứt phá…

- Cơ hội (Opportunities)

- Là một thành phố tỉnh lỵ điểm đầu trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây về phía Việt Nam, thành phố Đông Hà có cơ hội tăng cường mối quan hệ hợp tác với các tỉnh và các quốc gia trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây thông qua việc khai thác các hoạt động vận tải, quá cảnh hàng hóa, hoạt động thương mại dịch vụ, du lịch ... Đẩy nhanh quá trình đầu tư để đưa vào khai thác cảng biển Mỹ Thủy; cảng Cửa Việt bờ Nam; nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ Quốc lộ 1 về cảng Cửa Việt; mở rộng Quốc lộ 9 đoạn tránh phía Nam Đông Hà; xây dựng dự án cảng hàng không cảng hàng không Quảng Trị; nghiên cứu tuyến đường sắt đoạn Đông Hà - Lao Bảo và đoạn từ cảng Mỹ Thủy nối với đường sắt Bắc - Nam.

- Diễn đàn hợp tác hành lang kinh tế Đông-Tây sẽ mở ra cơ hội mới cho việc tăng tốc phát triển các đô thị nằm trên hành lang; tạo ra sự liên kết kinh tế giữa các địa phương,…thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nơi mà EWEC đi qua.

- Các chính sách hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các quốc gia trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây của các định chế tài quốc tế (như WB, ADB, IMF) sẽ góp phần tạo cho tỉnh Quảng Trị nói chung và thành phố Đông Hà nói riêng có cơ hội thu hút nguồn vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị.

- Đầu mối phát luồng các tuyến, điểm du lịch biển, tâm linh, sinh thái, cách mạng.

- Thách thức (Threats)

- Nhu cầu đầu tư rất lớn trong khi nguồn lực đầu tư lại rất hạn hẹp.

- Vấn nạn hàng giả, hàng nhái đang là thách thức đối với hoạt động mua bán các hàng hóa thuộc các nước trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây, đặc biệt là hàng Thái Lan.

- Hành lang kinh tế Đông - Tây chậm được khai thông, thiếu sự liên kết giữa các quốc gia.

- Sự cạnh tranh của các tỉnh Bắc Trung Bộ và duyên hải Miền Trung có thể dẫn đến làm giảm lợi thế đối với tỉnh Quảng Trị nói chung và thành phố Đông Hà nói riêng.

- Điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, chịu ảnh hưởng nhiều của thiên tai (lũ lụt, mưa bão, hạn hán…) làm ảnh hưởng lớn đến sự hấp dẫn trong thu hút đầu tư.

- Các dự án mang tính đột phá như cảng hàng không Quảng Trị, khu kinh tế Đông Nam...chậm triển khai sẽ làm giảm sức hút trong việc đầu tư vào thành phố.

## Các vấn đề cần tập trung giải quyết trong điều chỉnh quy hoạch lần này

- Khớp nối, bổ sung các định hướng chiến lược của các quy hoạch cấp Tỉnh, quy hoạch ngành được phê duyệt sau khi Quy hoạch chung thành phố Đông Hà được phê duyệt vào năm 2006; các định hướng của các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đã được lập và phê duyệt để tạo nên kế hoạch phát triển thống nhất. Khai thác tối đa lợi thế tuyến đường cao tốc Bắc – Nam, đường sắt cao tốc Bắc – Nam, Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tuyến hành lang kinh tế Đông – Tây.

- Thực trạng phát triển đô thị so với QHC2006 có những khác biệt về tổng thể và những điểm chi tiết, cần rà soát, bổ sung, điều chỉnh các tồn tại của Quy hoạch 2006. Trong bối cảnh xây dựng hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại II có nhiều yêu cầu, nội dung cần phải được định hướng trong quy hoạch chung để tạo công cụ cho công tác quản lý phát triển đô thị. Nghiên cứu cập nhật, bổ sung các đề án dự án mới, các dự án đang đề xuất của các nhà đầu tư có tác động tới hiện trạng phát triển đô thị, định hướng quy hoạch đã được phê duyệt để có những đề xuất điều chỉnh phù hợp; Đề xuất các giải pháp quy hoạch khắc phục các tồn tại phát triển và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Đưa ra các chiến lược phát triển phù hợp với định hướng phát triển kinh tế năng động của thành phố Đông Hà, hướng tới đô thị thương mại, dịch vụ du lich...chất lượng cao, gắn với bảo tồn các giá trị di sản và môi trường.

- Thành phố cần kiểm soát sự phát triển của các khu đô thị mới, các nguồn lực trong việc đầu tư các khu đô thị, thu hút người lao động có tay nghề cao từ trong và ngoài tỉnh về Đông Hà sinh sống và làm việc. Cần có định hướng chiến lược cho phát triển cấu trúc và chức năng: không giải quyết theo những vấn đề cụ thể, chi tiết. Cần giới hạn mức độ và đối tượng điều chỉnh của đồ án quy hoạch chung.

- Xây dựng thành phố Đông Hà có hình ảnh và đặc trưng quy hoạch kiến trúc với việc xác định Đông Hà là thành phố kết nối xanh. Phát triển đặc trưng và bản sắc cho thành phố Đông Hà gắn với di tích lịch sử. Cân bằng phát triển kinh tế đô thị và bảo tồn, phát huy được các giá trị truyền thống, văn hóa, lịch sử, cảnh quan sinh thái tự nhiên. Nghiên cứu bổ sung các định hướng mới như bảo tồn kết hợp khai thác các khu đồi rừng… nhằm khai thác tối đa các lợi thế về phát triển dịch vụ, du lịch đồng thời đảm bảo phù hợp với định hướng chiến lược chung của Thành phố.

- Vấn đề giảm tỷ lệ đất nông nghiệp, xây dựng trên khu vực đồi núi, quản lý chiều cao và khung hạ tầng chung cần phải được xem xét nghiêm túc để tạo sự phát triển dài hạn. Khung giao thông đang được đầu tư khá tốt, tuy nhiên hạ tầng liên quan tới xử lý môi trường và hạ tầng công cộng chưa có kế hoạch rõ ràng và đang còn phụ thuộc vào đề xuất của nhà đầu tư.

- Xác định chính xác cấu trúc và hình ảnh thành phố Đông Hà là thành phố kết nối xanh, lấy trục sông Hiếu làm trục cảnh quan chính của đô thị.

- Xác định các hệ thống trục/điểm không gian kiến trúc-cảnh quan chính của đô thị.

- Xác định các khu vực ưu tiên phát triển, khu vực hạn chế phát triển và khu vực cấm phát triển, khoanh vùng khu vực hạn chế hoặc cấm xây dựng.

- Xác định khu vực trung tâm cơ quan hành chính, trung tâm thương mại dịch vụ, du lịch, khu công cộng...

- Đề xuất cơ chế chính sách huy động nguồn lực trong và ngoài nước của mọi thành phần kinh tế trong đầu tư phát triển thành phố.

- Giải quyết các vấn đề bất cập hiện tại về hệ thống HTKT của thành phố Đông Hà như ngập lụt, ùn tắc giao thông, nguồn nước ô nhiễm bị xâm nhập mặn...thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

# ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ

## Tầm nhìn

Căn cứ vào các tiềm năng, vị thế, các lợi thế nội tại của thành phố Đông Hà

Căn cứ vào các chiến lược phát triển đô thị Quốc gia, Vùng và quốc tế.

Căn cứ vào các chiến lược phát triển KTXH của tỉnh và thành phố.

Xác định tầm nhìn của thành phố đến năm 2050 là:

Thành phố Đông Hà sẽ là “thành phố kết nối xanh” (Hub – Green city) với ba trụ cột là thiên nhiên (Xanh), con người (Thân thiện) và vị thế thành phố (Năng động) hướng phát triển là “Đô thị xanh, thân thiện và năng động”:

Xanh (thiên nhiên): có hệ thống không gian cây xanh và mặt nước được kết nối trong cấu trúc đô thị, đặc biệt là dòng sông Hiếu chảy qua đô thị.

Thân thiện (con người): mảnh đất với con người thân thương, cởi mở, hiền lành, giản dị, rất lãng mạn mà kiên trung bất khuất, rất ồn ào nắng gió mà sâu nặng nghĩa tình.

Năng động (vị thế thành phố): đô thị phát luồng, nơi giao thoa điểm đầu trên hành lang kinh tế Đông Tây, quốc gia và vùng Bắc Trung Bộ.

## Xây dựng ý tưởng

Xây dựng thành phố Đông Hà trở thành “ Thành phố kết nối xanh” là một trung tâm của vùng Bắc Trung Bộ, điểm đầu của hành lang kinh tế Đông – Tây. Định hướng tổ chức không gian thành phố Đông Hà với ý tưởng chủ đạo là lấy sông Hiếu là trục cảnh quan chính của đô thị, kết nối các tuyến xanh với sông Thạch Hãn, Vĩnh Phước và hệ thống hồ, ao…cũng với các không gian cây xanh đô thị là yếu tố liên kết không gian giữa khu vực lõi (khu trung tâm hiện hữu) với các khu vực phát triển mới; phát triển mới khu phía Bắc thành trung tâm thương mại, dịch vụ, hành lang du lịch kết nối với Cửa Việt, động lực phát triển đô thị; phát triển khu phía Đông với việc hình thành các khu nông nghiệp công nghệ cao gắn với làng xóm; phát triển khu phía Nam hình thành hành lang công nghiệp công nghệ cao, kho vận và các trung tâm nghiên cứu…; phát triển phía Tây hình thành các khu du lịch sinh thái gắn với lâm viên, các khu công nghiệp công nghệ cao, sạch, logistic.

## Mô hình đô thị và hướng phát triển đô thị

Mô hình đô thị: Thành phố Đông Hà phát triển theo mô hình, cấu trúc không gian đô thị, gồm: (1) Một trung tâm hiện hữu; (2) Ba tuyến: Tuyến trung tâm là tuyến cảnh quan đô thị sông Hiếu gắn với thương mại – dịch vụ, du lịch; tuyến phía Bắc là tuyến hành lang thương mai - dịch vụ, y tế, thể dục thể thao; tuyến phía Nam là tuyến hành lang công nghiệp công nghệ cao thân thiện môi trường, kho tàng; (3) Bốn điểm đột phá: Khu thương mại dịch vụ, trung tâm động lực phía Bắc; Khu đô thị sinh thái sông nước phía Bắc; Khu sinh thái hồ Khe Mây và Trung Chỉ; Khu đô thị thương mại - dịch vụ phía Đông.

Hướng phát triển đô thị:

  - Phía Bắc: Tập trung phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, khu đô thị mới, nông nghiệp đô thị, kết nối với tuyến hành lang thương mại dịch vụ du lịch ở phía Bắc, khu Công nghiệp Quán Ngang, cảng hàng không Quảng Trị. Khai thác cảnh quan hai bên bờ sông Hiếu;

  - Phía Nam: Tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao, sạch không gây ô nhiễm, kho tàng. Hình thành các trung tâm giáo dục, y tế kết hợp với các khu đô thị mới gắn với du lịch sinh thái sông Vĩnh Phước;

  - Phía Đông: Tập trung phát triển khu đô thị mới, phát triển nông nghiệp đô thị, du lịch sinh thái trải nghiệm, kết hợp với không gian cảnh quan sông Thạch Hãn;

  - Phía Tây: Tập trung phát triển cải tạo chỉnh trang khu vực hiện hữu, hình thành các khu du lịch sinh thái gắn với lâm viên khu vực hồ Khe Mây, hồ Trung Chỉ. Phát triển công nghiệp, logistic gắn với tuyến đường sắt cao tốc Bắc – Nam, tuyến đường Điện Biên Phủ (Quốc lộ 9 tránh phía Nam).

## Định hướng phát triển không gian theo các phân khu

  - Tổ chức định hướng thành 08 phân khu, trong đó: Phạm vi thành phố chia thành 6 phân khu; Phạm vi mở rộng chia làm 2 phân khu. Cụ thể như sau:

+ Pham vi thành phố Đông Hà:

(1) Phân khu 1: Khu trung tâm hiện hữu, phạm vi bao gồm Phường 1, Phường 5 và một phần của các Phường 2, Phường 3, Đông Lương và Đông Lễ, có diện tích 1.324 ha, dân số 60.037 người, nơi tập trung và kết nối các đầu mối quan trọng về chính trị và kinh tế.

(2) Phân khu 2: Có diện tích 1.760 ha, dân số 18.989 người, là hành lang công nhiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch, kho tàng (trung tâm logistics và kho bãi), các trung tâm giáo dục, y tế, kết hợp với các khu đô thị mới, gắn với phát triển du lịch sinh thái hai bên sông Vĩnh Phước.

(3) Phân khu 3: Có diện tích 338 ha, dân số 10.479 người, là khu đô thị sông nước có mật độ thấp, kết hợp phát triển nông nghiệp đô thị và du lịch sinh thái, khai thác cảnh quan bờ Bắc sông Hiếu.

(4) Phân khu 4: Có diện tích 780 ha, dân số 18.442 người, là khu trung tâm thương mại - dịch vụ, tài chính ngân hàng, các khu đô thị mới gắn với không gian cây xanh bờ Bắc sông Hiếu, Hói Sòng và Thạch Hãn.

(5) Phân khu 5: Có diện tích 1.152 ha, dân số 35.337 người, Là một khu ở, phát triển thương mại, dịch vụ, nông nghiệp đô thị, du lịch sinh thái, trải nghiệm gắn liền không gian cảnh quan, sinh thái sông Thạch Hãn.

(6) Phân khu 6: Có diện tích 1.955 ha, dân số 10.235 người, là khu cảnh quan thiên nhiên hồ Khe Mây, núi phía Tây Nam và bờ Nam sông Hiếu, phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, dịch vụ công cộng.

+ Phạm vi mở rộng kết nối không gian:

(7) Phân khu 7: Có diện tích 2.610 ha, dân số 11.930 người, là trung tâm thương mại - dịch vụ - du lịch, y tế, thể dục thể thao kết nối khu công nghiệp Quán Ngang, cảng hàng không Quảng Trị.

(8) Phân khu 8: Có diện tích 1.965 ha, dân số 8.070 người, là khu cảnh quan thiên nhiên hồ Trúc Kinh, phát triển các loại hình dịch vụ, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, khám phá, dịch vụ công cộng.

## Định hướng phát triển không gian

### Khu 01: Khu Trung tâm hiện hữu

- DIỆN TÍCH: 1.324 ha

- DÂN SỐ:60.037 người

- RANH GIỚI: Bao gồm Phường 1, Phường 5 và một phần của các Phường 2, Phường 3, Đông Lương và Đông Lễ.

- TÍNH CHẤT (Một tâm): Khu trung tâm hiện hữu của thành phố Đông Hà và tỉnh Quảng Trị, nơi tập trung và kết nối các đầu mối quan trọng về chính trị và kinh tế.

- ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN:

Cải tạo chỉnh trang khu trung tâm đô thị, hoàn thiện và đồng bộ hệ thống HTKT. Cải tạo chỉnh trang các cơ quan, trụ sở Tỉnh, thành phố trở thành một trung tâm hành chính - văn hóa, một hạt nhân đô thị.

Tập trung thiết kế đô thị các tuyến đường chính như Hùng Vương, 9B, Lý Thường Kiêt, Trần Bình Trọng, Bà Triệu. Hình thành khu vực trung tâm đô thị đẹp, hiện đại và có đầy đủ tiện ích đô thị, chú trọng đến không gian ngoài công trình như quảng trường nhỏ, vỉa hè, lối đi bộ, không gian nghỉ chân, cây xanh...

Khai thác cảnh quan sông Hiếu phục vụ các dịch vụ công công, thương mai và cây xanh công viên, hình thành các khu vui chơi, điểm ngắm cảnh, tuyến đi bộ và xe đạp bên sông Hiếu.

Khai thác cảnh quan khu công viên Cọ Dầu gắn với hồ Trung Chỉ, hình thành lâm viên, khu công viên sinh thái gắn với mặt nước. Hình thành các loại hình dịch vụ gắn với mặt nước hồ Trung Chỉ như xe đạp nước, câu cá, nhà thuyền…Hình thành tuyến giao thông không gây ô nhiêm như xe điện trong khu vực này.

Đối với khu vực dân cư hiện hữu, cải tạo chỉnh trang đồng bộ hệ thống hạ tầng xã hội và kỹ thuật, nâng cao thẩm mỹ đô thị và chất lượng không gian sống người dân đô thị bằng cách các giải pháp:

- Kết nối các khu công viên cây xanh, khu công cộng bằng bằng các tuyến cây xanh, hình thành các tuyến đi bộ, xe đạp để nâng cao chất lượng cuộc sống đô thị. Liên kết các không gian mở của khu vực với các khu vực hiện hữu, giảm hiệu ứng đảo nhiệt, tăng cường chất lượng cuộc sống và cải thiện khả năng tiếp cận các không gian mở cho khu vực.

- Hoàn thiện các tiện ích đô thị, các trạm thông tin là điểm dừng giao thông công cộng và các khu vực nghỉ ngơi để cung cấp thông tin và nghỉ ngơi cho người dân đô thị. Những điểm dừng thông minh này sẽ cung cấp cho hành khách khả năng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ đô thị. Khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng, thiết lập nền tảng để tăng cường các hệ thống giao thông công cộng ít các-bon.

- Cải thiện các lối đi bộ ven sông, các khu chợ, khu vực công cộng và không gian giải trí mang tính mở: Thiết kế lại các khu vực công cộng để cải thiện thẩm mỹ và khả năng sử dụng, bao gồm bãi đỗ xe tích hợp, quản lý giao thông và tạo không gian đô thị thân thiện với người dân.

- Hình thành các khu phố đi bộ gắn với cảnh quan sông Hiếu, chợ Đông Hà và các khu tập trung đông người.

### Khu 02: Hành lang công nhiệp công nghệ cao, sạch, logistic, các trung tâm giáo dục y tế kết hợp với các khu đô thị mới, gắn với du lịch sinh thái sông Vĩnh Phước.

- DIỆN TÍCH: 1.760 ha

- DÂN SỐ: 18.986 người

- TÍNH CHẤT (gắn với hành lang công nhiệp công nghệ cao, sạch, logistic…): Khu công nghiệp công nghệ cao, sạch, logistic; các trung tâm giáo dục, y tế; kết hợp với các khu đô thị mới, gắn với du lịch sinh thái sông Vĩnh Phước.

- ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN:

- Dần chuyển đổi mô hình Khu công nhiệp Nam Đông Hà theo hướng công nghiệp sạch ít gây ô nhiễm.

- Khái thác và hình thành các khu du lịch sinh thái kết hợp với cảnh quan sông Vính Phước phía Nam thành phố.

- Khu kho vận (đề xuất) sẽ cung cấp dịch vụ bến bãi, kho chứa cho xe tải và con-te-nơ, khu vực đỗ xe tải, khu vực đậu xe, cửa hàng sửa chữa xe tải và con-te-nơ, cơ sở tiếp nhiên liệu, kho tạm thời.

- Các trung tâm giáo dục, nghiên cứu công nghệ cao, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, là nơi cung cấp các lao động có trình độ cao cho thành phố Đông Hà, Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị và các khu vực lân cận.

- Hình thành các trung tâm thương mại, dịch vụ ngân hàng, khách sạn, văn phòng…trên đường Hùng Vương phía Nam của thành phố.

- Phía Tây Nam cần bảo tồn hệ thống rừng, hình thành không gian xanh cho đô thị. Không gian xanh này như lá phối, cải tạo vi khí hậu cho đô thị.

- Khai thác cảnh quan và quỹ đất phía Bắc sông Vĩnh Phước phục vụ du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng, lâm viên, công viên cây xanh.

### Khu 03: Khu đô thị sinh thái sông nước

- DIỆN TÍCH: 338 ha

- DÂN SỐ: 10.497 người

- TÍNH CHẤT (điểm đột phá 02): Hình thành khu đô thị sông nước có mật độ thấp, kết hợp phát triển nông nghiệp đô thị và du lịch sinh thái, khai thác cảnh quan bờ Bắc sông Hiếu.

- ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN:

- Hình thành các khu nhà ở mới mang hình thức kiến trúc sinh thái, gắn với yếu tố cây xanh mặt nước, mô hình kiến trúc chủ đạo là các công trình gắn với hệ thống kênh rạch. Hệ thống kênh rạch vừa mang yếu tố thoát nước tạo vi khí hậu, vừa mang lại giá trị thẩm mỹ, nâng cao tính khác biệt của khu vực với các khu vực lân cận với các tiêu chí chính sau:

  - Khai thác tối đa yếu tố cảnh quan thiên nhiên khu vực

  - Khu nhà ở kết hợp với kênh rạch với mật độ thấp, kết hợp với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

  - Hình thành các tuyến không gian xanh kết nối khu vực với cảnh quan thiên nhiên sông Hiếu.

  - Các công trình kiến trúc cơ quan công sở mang hình thức kiến trúc hiện đại, thân thiện với cảnh quan thiên nhiên.

  - Hệ thống công viên cây xanh kết hợp các vùng nước và khu vực cảnh quan mở, bao gồm cảnh quan thiên nhiên và vùng đất ngập nước

### Khu 04: Khu trung tâm thương mại dich vụ, ngân hàng

- DIỆN TÍCH: 780 ha

- DÂN SỐ: 18.442 người

- TÍNH CHẤT (điểm đột phá số 01): Là khu trung tâm thương mại - dịch vụ, tài chính ngân hàng của thành phố và tỉnh. Phát triển khu đô thị mới, khu thương mại - dịch vụ du lịch, công cộng gắn với không gian cây xanh bờ Bắc sông Hiếu, Hói Sòng và Thạch Hãn.

- ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN:

- Hình thành các tổ hợp thương mại - dịch vụ, du lịch, tài chính ngân hàng mang tính vùng.

- Khai thác quỹ đất và cảnh quan bờ Bắc sông Hiếu, Hói Sòng, Thạch Hãn, hình thành các khu dịch vụ thương mại, du lịch, công viên cây xanh.

- Hình thành các tuyến đi bộ, xe đạp và các dịch vụ công cộng nâng cao chất lượng cuộc sống đô thị.

- Hình thành các công trình kiến trúc xanh hiện đại, có hình khối kiến trúc độc đáo, thân hiện với môi trường cảnh quan thiên nhiên, tạo hình ảnh mới cho khu vực, mang tầm vóc phát triển mới.

- Các công trình điểm nhấn ở khu vực này không giới hạn chiều cao, phong cách kiến trúc.

### Khu 05: Khu đô thị mới, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái

- DIỆN TÍCH: 1.152 ha

- DÂN SỐ: 35.337 người

- TÍNH CHẤT (điểm đột phá số 04): Là một khu ở, phát triển thương mại, dịch vụ, nông nghiệp đô thị, du lịch sinh thái, trải nghiệm gắn liền không gian cảnh quan, sinh thái sông Thạch Hãn.

- ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHU VỰC:

- Xây dựng khu thương mại dịch vụ, du lịch chất lượng cao kết hợp với ở sinh thái xen kẽ với các khu nông nghiệp công nghệ cao.

- Khu vực này  được xây dựng theo dạng hỗn hợp ở, kinh doanh, dịch vụ nghỉ dưỡng, xen lẫn vào đó là các công trình tiện ích đô thị, hạ tầng xã hội, khách sạn nghỉ dưỡng.

- Khai thác cảnh quan bờ Nam sông Hiếu, bờ Bắc sông Vĩnh Phước, phía Đông sông Thạch Hãn phục vụ các dịch vụ thương mại, du lịch, công viên cây xanh gắn với dịch vụ công công.

- Khai thác cảnh quan hai bên bờ kênh N2, hình thành trục cảnh quan của khu vực.

### Khu 06: Không gian mở, du lịch sinh thái gắn với lâm viên khu vực hồ Khe Mây

- DIỆN TÍCH: 1.955 ha

- DÂN SỐ: 10.235 người

- TÍNH CHẤT (điểm đột phá số 03): Khu cảnh quan thiên nhiên hồ Khe Mây, núi phía Tây Nam và bờ Nam sông Hiếu, phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, dịch vụ công cộng.

- ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN:

- Khai thác quỹ đất và không gian cảnh quan bờ Nam sông Hiếu phục vụ dịch vụ thương mại du lịch, công viên cây xanh, dịch vụ công cộng.

- Khai thác quỹ đất và cảnh quan sinh thái hồ Khe Mây lá phổi xanh của thành phố, hình thành lâm viên, các điểm cảnh quan, vọng cảnh… trong không gian ven hồ. Hình thành các loại hình dịch vụ gắn với mặt nước hồ Khe Mây như đua thuyền, xe đạp nước, nhà thuyền…Hình thành các tuyến đi bộ, xe đạp quanh hồ, tạo dựng các không gian thiết kế đô thị nhỏ theo chủ đề như vườn Châu Âu, vườn Nhật, vườn hoa…tạo sự hấp dẫn cho người dân đô thị.

- Khai thác quỹ đất và cảnh quan rừng phía Tây Nam, hình thành các loại hình du lịch trải nghiệm kết hợp với khám phá cảnh quan thiên nhiên.

- Khu vực này sẽ hình thành các công trình kiến trúc có mật độ thấp thân thiện với môi trường cảnh quan.

- Sự phát triển của khu này sẽ bao gồm:

  - Nhà ở mật độ thấp: Nhà ở xanh tích hợp năng lượng mặt trời và công nghệ mới

  - Hạ tầng xanh:

    - Xử lý Nước thải

    - Năng lượng Mặt trời

### Khu 07 (kết nối mở rộng không gian đô thị): Hành lang du lich, thương mại dịch vụ

- DIỆN TÍCH: 2.610 ha

- DÂN SỐ: 11.930 người

- TÍNH CHẤT: Trung tâm thương mại - dịch vụ - du lịch, logistic gắn với cảng hàng không Quảng Trị.

- ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN:

- Hình thành trung tâm thương mại - dịch vụ - du lịch, dịch vụ kho vận logistic.

- Hình thành tuyến hành lang du lịch kết nối với của Việt và cửa khẩu Lao Bảo.

- Các trung tâm thương mại dịch vụ du lịch kết nối với cảng hàng không Quảng Trị, phát luồng đi các khu vực.

Hình thành khu vực logistic, kho vận dựa trên các lợi thế về giao thông đường sắt và đường bộ quan trọng đi qua khu vực.

### Khu 08 (kết nối mở rộng không gian đô thị): Không gian du lịch sinh thái gắn với hồ Trúc Kinh

- DIỆN TÍCH: 1.965 ha

- DÂN SỐ: 8.070 người

- TÍNH CHẤT: Khu cảnh quan thiên nhiên hồ Trúc Kinh, phát triển các loại hình dịch vụ du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, khám phá, dịch vụ công cộng.

- ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN:

- Hình thành các loại hình du lịch hấp dẫn như du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, du lịch khám phá…

- Hình thành các loại hình dịch vụ du lịch kết hợp với mặt hồ như đua thuyền, xe đạp nước, du thuyền…

- Khai thác quỹ đất cảnh quan xung quanh hồ để hình thành các lâm viên, các điểm ngắm cảnh, nghỉ dưỡng, các mô hình công viên theo chủ đề. Hình thành các tuyến đi bộ, xe đạp, ô tô điện…

- Khu công nghiệp Quán Ngang phát triển theo mô hình công nghiệp công nghệ cao ít ô nhiễm, lựa chọn các loại hình công nghiệp mang lại giá trị cao trong chuỗi cung ứng sản phẩm.

## Thiết kế đô thị tổng thể:

Xây dựng hình ảnh thành phố Đông Hà trở thành “Thành phố kết nối xanh” với ba trụ cột là “Xanh – Thân thiện – Năng động”; Tổ chức kiến trúc cảnh quan chú trọng đến tỷ lệ diện tích cây xanh cao, hình thành các lâm viên, công viên, mảng xanh, hệ thống hành lang xanh kết nối các khu vực cảnh quan; Tăng cường kết nối không gian cảnh quan bằng các giải pháp giao thông “xanh”, hình thành phát triển hình thức đi bộ và xe đạp, chú trọng đến các tiên ít đô thị.

Bảo vệ và phát triển hình ảnh dòng sông Hiếu là hình ảnh đặc trưng của đô thị Đông Hà. Cải tạo nâng cấp cảnh quan các công trình kiến trúc điểm nhấn hiện hữu (cầu Đông Hà, cầu Sông Hiếu, cầu Lai Phước, cầu đường sắt, cầu Đại Lộc, cầu tuyến tránh, cầu Búp Sen, cầu đập ngăn mặn, chợ Đông Hà, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBND thành phố, Thành ủy, công viên, bảo tàng, ga đường sắt Đông Hà, cảng Đông Hà, quảng trường trung tâm văn hóa tỉnh, quảng trường công viên Lê Duẩn, quảng trường công viên Fidel), bố trí các công trình điểm nhấn mới tại các khu vực cửa ngõ đô thị, ven sông Hiếu, Thạch Hãn, Vĩnh Phước và Hói Sòng; các khu vực điểm cao đồi núi phía Tây Nam.

# QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI

Bảng 4-1: Bảng quy hoạch sử dụng đất TP. Đông Hà đến năm 2030 – tầm nhìn đến năm 2050

| TT | Hạng mục | Hiện trạng 2020 TP Đông Hà | Quy hoạch 2025 | Quy hoạch 2030 | Quy hoạch 2050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diện tích (Ha) | Tỉ lệ (%) | Chỉ tiêu (m2/ng) | Diện tích (Ha) | Tỉ lệ (%) | Chỉ tiêu (m2/ng) | Diện tích (Ha) | Tỉ lệ (%) | Chỉ tiêu (m2/ng) | Diện tích (Ha) | Tỉ lệ (%) | Chỉ tiêu (m2/ng) |
| * | Diện tích tự nhiên toàn TP | 7.308,5 | 100,0 |  | 7.308,5 | 100,0 |  | 7.308,5 | 100,0 |  | 7.308,5 | 100,0 |  |
| I | Đất xây dựng | 2.561,8 | 35,1 | 260,1 | 3.163,3 | 43,3 | 253,1 | 3.657,5 | 50,0 | 215,1 | 4.409,2 | 60,3 | 176,4 |
| 1 | Đất dân dụng | 1.425,7 | 19,5 | 144,8 | 1.682,9 | 23,0 | 134,6 | 2.009,6 | 27,5 | 118,2 | 2.401,1 | 32,9 | 96,0 |
|  | Đất dân dụng phát triển mới |  |  |  | 257,2 |  | 97,0 | 583,9 |  | 81,7 | 975,5 |  | 64,4 |
| 1.1 | Đất ở | 792,4 | 10,8 | 80,5 | 864,3 | 11,8 | 69,1 | 984,9 | 13,5 | 57,9 | 1.209,2 | 16,5 | 48,4 |
| 1.1.1 | Đất ở hiện trạng | 792,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Đất ở hiện trạng | 742,4 |  |  | 792,4 |  |  | 784,9 |  |  | 778,9 |  |  |
| - | Đất ở hiện trạng theo dự án cập nhật năm 2021 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Đất ở mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Đất ở mới theo dự án |  |  |  | 43,0 |  | 27,1 | 133,4 |  | 28,0 | 263,2 |  | 28,4 |
| - | Đất ở mới khu vực phát triển đô thị (bao gồm đất NOXH) |  |  |  | 29,0 |  |  | 66,6 |  |  | 167,1 |  |  |
| 1.2 | Đất công cộng | 76,9 | 1,1 | 8,5 | 179,2 | 2,5 | 14,3 | 247,3 | 3,4 | 14,5 | 365,2 | 5,0 | 14,6 |
| - | Đất công trình công cộng | 12,5 |  |  | 33,2 |  |  | 35,1 |  |  | 35,1 |  |  |
| - | Đất giáo dục | 40,2 |  |  | 41,2 |  |  | 46,5 |  |  | 52,5 |  |  |
| - | Đất y tế | 8,2 |  |  | 10,7 |  |  | 12,7 |  |  | 12,7 |  |  |
| - | Đất cây xanh, TDTT | 16,0 |  | 1,8 | 94,2 |  | 7,5 | 153,0 |  | 9,0 | 264,9 |  | 10,6 |
| 1.3 | Đất giao thông nội thị | 556,4 | 7,6 |  | 639,4 | 8,7 |  | 777,4 | 10,6 |  | 826,8 | 11,3 |  |
| 2 | Đất ngoài dân dụng | 1.136,1 | 15,5 |  | 1.480,4 | 20,3 |  | 1.648,0 | 22,5 |  | 2.008,0 | 27,5 |  |
| 2.1 | Đất SXKD phi NN | 208,1 | 2,8 |  | 290,1 | 4,0 |  | 327,2 | 4,5 |  | 351,3 | 4,8 |  |
| - | Đất KCN, CCN | 102,1 |  |  | 114,7 |  |  | 114,7 |  |  | 114,7 |  |  |
| - | Đất cơ sở TM, dịch vụ, hỗn hợp, SXKD… | 106,0 |  |  | 175,4 |  |  | 212,5 |  |  | 236,6 |  |  |
| 2.2 | Đất CT công cộng ngoài đô thị (Đại học, Cao đẳng, bệnh viện tỉnh, Văn hóa, công viên ngoài đô thị, cây xanh cách ly…) | 174,4 | 2,4 |  | 275,6 | 3,8 |  | 353,9 | 4,8 |  | 580,8 | 7,9 |  |
| - | Đất giáo dục | 43,2 |  |  | 55,6 |  |  | 59,0 |  |  | 61,5 |  |  |
| - | Đất hành chính | 13,2 |  |  | 29,4 |  |  | 39,8 |  |  | 39,8 |  |  |
|  | Đất y tế | 19,7 |  |  | 19,7 |  |  | 19,7 |  |  | 19,7 |  |  |
| - | Đất cây xanh cảnh quan, cây xanh cách ly, mặt nước thủy lợi | 98,3 |  |  | 170,9 |  |  | 235,4 |  |  | 459,8 |  |  |
| 2.3 | Đất cơ quan, trụ sở | 27,2 |  |  | 43,4 | 0,6 |  | 52,1 | 0,7 |  | 52,1 | 0,7 |  |
| 2.4 | Đất di tích lịch sử - văn hoá, danh thắng, du lịch sinh thái | 56,7 | 0,8 |  | 161,7 | 2,2 |  | 181,0 | 2,5 |  | 220,1 | 3,0 |  |
| 2.5 | Đất công trình HTKT | 20,9 | 0,3 |  | 30,0 | 0,4 |  | 30,0 | 0,4 |  | 30,0 | 0,4 |  |
| 2.6 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 29,8 | 0,4 |  | 29,8 | 0,4 |  | 29,8 | 0,4 |  | 29,8 | 0,4 |  |
| 2.7 | Đất an ninh, quốc phòng | 143,1 | 2,0 |  | 143,1 | 2,0 |  | 123,9 | 1,7 |  | 123,9 | 1,7 |  |
| 2.8 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 30,1 | 0,4 |  | 30,1 | 0,4 |  | 30,1 | 0,4 |  | 30,1 | 0,4 |  |
| 2.9 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 315,8 | 4,3 |  | 326,6 | 4,5 |  | 339,9 | 4,7 |  | 389,9 | 5,3 |  |
| 2.10 | Đất giao thông đối ngoại | 130,0 | 1,8 |  | 150,0 | 2,1 |  | 180,0 | 2,5 |  | 200,0 | 2,7 |  |
| II | Đất khác | 4.746,8 | 64,9 |  | 4.145,2 | 56,7 |  | 3.651,0 | 50,0 |  | 2.899,4 | 39,7 |  |
| 1 | Đất nông nghiệp | 1.500,9 | 20,5 |  | 1.268,2 | 17,4 |  | 1.079,6 | 14,8 |  | 888,3 | 12,2 |  |
| - | Đất nông nghiệp DL |  |  |  | 45,4 |  |  | 45,4 |  |  | 45,4 |  |  |
| - | Đất nông nghiệp |  |  |  | 1.222,9 |  |  | 1.034,2 |  |  | 842,9 |  |  |
| 2 | Đất lâm nghiệp | 2.316,3 | 31,7 |  | 2.316,3 | 31,7 |  | 1.968,8 | 26,9 |  | 1.465,6 | 20,1 |  |
| 3 | Mặt nước | 659,7 | 9,0 |  | 560,7 | 7,7 |  | 527,7 | 7,2 |  | 395,8 | 5,4 |  |
| 4 | Đất chưa sử dụng | 269,9 | 3,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Đất dự trữ phát triển |  |  |  |  |  |  | 74,8 | 1,0 |  | 149,7 | 2,0 |  |

# ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT

## Định hướng quy hoạch Giao thông

### Giao thông đối ngoại

#### Đường bộ

1/ Xây dựng mới các tuyến

(1) Tiếp tục xây dựng tuyến tránh phía đường QL 1 về phía Đông với lộ giới 59m đồng thời xây dựng mới tuyến tránh QL 1 phía Tây thánh phố Đông Hà quy mô đường cấp 2 chạy song song QL1A , đảm bảo an toàn và phát triển bền vững giao thông đô thị thành phố Đông Hà.

(2) Xây dựng mới tuyến đường vào cảng hàng không Quảng Trị lộ giới 48,5m

(3) Xây dựng mới Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông – Tây đoạn qua địa phận thành phố Đông Hà có chiều dài 2,6km, lộ giới 160m

2/ Các tuyến cải tạo nâng cấp.

(1) Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Lê Duẩn (QL1) với lộ giới 37m, là trục chính kết nối tất cả các khu chức năng, tạo động lực phát triển đô thị

(2) Cải tạo, nâng cấp tuyến QL9 đoạn từ đường Lê Duẩn đến đường Nguyễn Du có lộ giới 33m, đoạn từ đường Nguyễn Du tới QL9 tuyến tránh phía Nam có lộ giới 26m, chỉ giới xây dựng mỗi bên 3,5m

(3) Cải tạo, nâng cấp QL 9 tuyến tránh phía Bắc thành phố Đông Hà lộ giới 50m, tuyến vận tải đường bộ quan trọng nằm trong hành lang kinh tế Đông-Tây nối Việt Nam với Lào-Campuchia-Thái Lan-Myama. Tuyến nối từ cảng biển Cửa Việt đến cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, tổng chiều dài 118,2km.

(4) Cải tạo, nâng cấp tuyến QL 9 tuyến tránh phía Nam ( đường Điện Biên Phủ) với lộ giới 53m

(5) Cải tạo, nâng cấp đường Thuận Châu ( ĐT 578B) với lộ giới 53m kết hợp với QL9 tuyến tránh phía Nam thành trục đường kết nối TP. Đông Hà với khu kinh tế Đông – Nam Quảng Trị.

#### Đường sắt

1./. Cải tạo nâng cấp, khai thác hiệu quả tuyến đường sắt quốc gia phù hợp với các giai đoạn đầu tư cải tạo nâng cấp hiện đại hóa tuyến đường sắt Thống Nhất Bắc - Nam theo Quyết định số 1769/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ " Phê duyệt quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Trị nói chung và của thành phố Đông Hà nói riêng.

2./. Cải tạo nâng cấp ga Đông Hà phục vụ hành khách và hàng hóa, hoàn thiện hệ thống nhà chờ, bán vé, bãi kho hàng hóa.

3/. Xây dựng mới tuyến đường sắt tốc độ cao đồng thời xây dựng ga trên tuyến tại khu vực phía Tây Nam thành phố.

4/. Xây dựng mới tuyến đường sắt nối cảng biển Cửa Việt với đường sắt quốc gia theo Quyết định số 1035/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Quảng Trị “ Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển giao thông vận tải Tỉnh Quảng trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

#### Quy hoạch giao thông vận tải đường thủy nội địa

Quy hoạch luồng, tuyến vận tải.

- Nâng cấp, cải tạo tuyến đường thủy  nôi địa  trên sông Hiếu đoạn chuẩn cấp II, đảm bảo tàu có trọng tải 200 tấn÷300 tấn vào cảng Đông Hà dễ dàng, đồng thời phát triển tuyến đường thủy Đông Hà – Cửa Việt, Đông Hà – Cồn Cỏ, Đông Hà – Thị xã Quảng Trị phục vụ du lịch

- Xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng đồng thời đầu tư mua sắm phương tiện phục vụ đảm bảo an toàn giao thông đường thủy.

2/. Quy hoạch cảng thuỷ nội địa.

- Cảng Đông Hà: Cải tạo, nạo vét luồng vào cảng và chân cầu cảng, đảm bảo tàu có trọng tải 200-300 tấn ra vào; Xây dựng bến cập tàu; Kè bến nghiêng dài và các công trình phục vụ bốc xếp hàng hóa;

- Các bến thuỷ nội địa: Nâng cấp cải tạo bến thuyền tại khu vực Chợ Đông Hà và khu di tích lịch sử cảng quân sự Đông Hà đồng thời xây dựng mới 02 bến thuyền gần các khu vực cầu đường sắt và cầu trên tuyến tránh QL1A phục vụ đưa đón trả khách, quy mô phục vụ cỡ tàu 80 ghế, công suất 50 nghìn hành khác/năm

#### Đường hàng không.

Xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị theo : Quyết định số 188/QĐ-BGTVT, ngày 26/01/2021 của Bộ Giao thông Vận tải “ Phê duyệt Quy hoạch Cảng hang không Quảng Trị giai đoạn đến năm 2030” , xác định Cảng hàng không Quảng Trị thuộc khu vực miền trung gồm 8 CHK, trong đó 4 CHK quốc tế (Phú Bài, Đà Nẵng, Chu Lai, Cam Ranh) và 4 CHK quốc nội (Quảng Trị, Pleuku, Phù Cát, Tuy Hòa);

Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính:

- Quy mô cấp sân bay: 4C

- Tổng diện tích : 316,572 ha

- Địa điểm: Xã Gio Quang và Gio Mai, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị

- Vị trí, chức năng: Là cảng hàng không nội địa

- Công suất: 1,0 tr HK/năm, 3.100 tấn hàng hóa/năm

- Tính chất sử dụng: Sân bay dung chung dân dụng và quân sự

- Số vị trí đỗ tàu bay: 05 vị trí code C ( có khả năng đỗ tàu bay code E)

#### Trung tâm tiếp vận – Logistic.

Xây dựng các trung tâm tiếp vận hàng hóa và hành khách giữa các phương thức vận tải:

- Khu vực ga Đông Hà chuyển tải đường bộ và đường sắt;

- Trung tâm tiếp vận – Logistic cảng, bến Đông Hà chuyển tải đường thủy và đường bộ;

- Trung tâm kho vận trong hành lang công nghiệp Đông Nam thành phố dọc QL9 tuyến tránh phía Nam.

### Giao thông đô thị:

#### Mạng lưới đường

Hệ thống giao thông trong đô thị phải đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hoá, hành khách và đảm bảo khả năng liên hệ nhanh chóng, an toàn giữa tất cả các khu chức năng trong đô thị và với các công trình giao thông đối ngoại, các đô thị, điểm dân cư khác

Mạng lưới giao thông thành phố Đông Hà đảm bảo lưu thông liên hoàn, đi lại thuận lợi, an toàn giao thông. Phát triển giao thông đô thị phù hợp với quy hoạch phát triển không gian, kiến trúc cảnh quan và sử dụng đất đô thị. Giao thông đô thị đáp ứng các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật,được phân cấp phân loại rõ ràng.

Hệ thống chỉ tiêu KTKT:

- Mạng lưới đường

- Mật độ mạng lưới đường có bề rộng lòng đường >=7,5m: 13 Km/Km2

- Tỷ lệ đất giao thông tính đến đường khu vực 21% (không tính giao thông đối ngoại)

- Vận tải hành khách công cộng đáp ứng 20-25% đến năm 2030 và 30%-40% sau năm 2030

#### Định hướng phát triển các tuyến.

- Hình thành các tuyến vành đai đô thị:

- Tuyến vành đai 1: Đường Lê Thế Tiết – QL 9 – đường Trần Bình Trọng – Nguyễn Văn Linh – Tuyến trục chính (45m) nối phường Đông Giang với Khu đô thị phía Đông thành phố

- Tuyến vành đai 2: Đường Lê Thánh Tông

- Tuyến Vành Đai 3: QL9 tuyến tránh phía Bắc – QL1 tuyến tránh phái Tây – QL 9 tuyến tránh phía Nam – Đường Thuận Châu – QL 1 tuyến tránh phía Đông

- Điều chính, nâng cấp, hoàn thiện các tuyến chính đô thị

- Xây dựng mới tuyến kết nối đường Trần Hưng Đạo với cầu Búp Sen qua Khu đô thị Bắc sông Hiếu

- Điều chỉnh lộ giới đường Nguyễn Trãi lên 20,5m và kéo dài kết nối với đường Trần Đình Ân

- Điều chỉnh lộ giới đường Lê Thế Tiết lên 36m và kéo dài kết nối tuyến trục chính Khu đô thị phía Đông Thành phố

- Nối dài đường Trần Quang Khải đến đường Lý Thường Kiệt, lộ giới 26m

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thành tuyến đường Lê Thánh Tông, kéo dài về phía Bắc đến hồ Trúc Kinh, lộ giới 26m

- Nối dài đường Lý Thường Kiệt kết hợp với đường Nguyễn Du kéo dài tới ga đường sắt cao tốc, lộ giới 26m

- Điều chỉnh lộ giới đường Trường Chinh đồng thời xây dựng mới đoạn từ đường Hàm Nghi tới đường Nguyễn Du, lộ giới 20,5m

- Nối dài đường Trần Bình Trọng: phía Bắc từ cầu đập ngăn mặn đến QL9 tuyến tránh phía Bắc, phía Nam từ từ QL9 tuyến tránh phía Nam đến đường Đặng Thí, lộ giới 30m

- Nôi dài đường Lý Thái Tổ về phía Nam qua sông Vĩnh Phước đến Khu du lịch sinh thái hồ Triệu Ái, lộ giới 35m

- Hoàn thiện tuyến đường từ đường Đặng Dung ( hồ Mếc) chạy dọc theo kênh N2 về sông Vĩnh Phước

- Nối dài đường Nguyễn Văn Linh: về phía Tây từ đoạn từ đường Minh Mạng đến QL1 tuyến tránh phía Tây, về phía Đông đoạn từ QL1 đến QL 1 tuyến tránh phía Đông

- Điều chỉnh lộ giới đường Phạm Hồng Thái, kéo dài tuyến đến đường ven sông Thạch Hãn, lộ giới 26m

- Hoàn thiện hệ thống đường gom hai bên đường sắt kết hợp hầm chui, cầu vuợt, đảm bảo an toàn giao thông đô thị và đường sắt

- Nâng cấp, cải tạo các tuyến đường dọc theo các trục sông Hiếu, sông Vĩnh Phước, sông Thạch Hãn, kết hợp yếu tố cây xanh, mặt nước tạo cảnh quan đô thị

- Xây dựng mới các tuyến đường chính đô thị:

- Xây dựng mới tuyến trục chính đô thị kết nối phân khu 4 – phân khu 5 : Điểm đầu từ QL9 tuyến tránh phía Bắc ( Trạm xang Hải Hà) – sông HIếu, hồ Mếc – Khu đô thị phía Đông thành phố - Khu đô thị Thuận Châu, lộ giới 45m, trong đó đoạn từ đường Đặng Dung đến đường Cồn Cỏ có lộ giới 68m

- Xây dựng tuyến trục chính Khu đô thị Bắc sông Hiếu giao đoạn 2 cố lộ giới 63m

- Xây dựng mới đường Đặng Thí kéo dài từ đường Thoại Ngọc Hầu đến đường Trần Bình Trọng, lộ giới 43m

- Xây dựng các tuyến đường chính trong phạm vi mở rộng không gian kết nối đô thị:

- Xây dựng mới tuyến trục chính đô thị kết nối phân khu 4 – phân khu 7- phân khu 8: điểm đầu tại QL9 tuyến tránh phía Bắc ( trạm xăng Hải Hà – Quốc lộ 1 – đường Lê Thánh Tông nối dài ( hồ Trúc Kinh), lộ giới 45m

- Xây dựng mới tuyến kết nối phân khu 3- phân khu 7- phân khu 8: Điểm đầu tại ngã ba QL9 tuyến tránh phía Bắc – đường Trần Huy Liệu  đến đường huyện 578, lộ giới 20,5m

- Xây dựng mạng lưới đường khu vực:

- Cải tạo, chỉnh trang hệ thống đường khu vực trung tâm TP. Đông Hà đảm bảo các tuyến đạt tiêu chuẩn đường đô thị

- Hoàn chỉnh, xây dựng mới hệ thống đường khu vực tại các khu đô thị mới : Khu đô thị phía Đông, khu đô thị phía Bắc Sông Hiêu, khu đô thị phía Nam…kết nối hợp lý với các tuyến trục chính, tạo thành mạng lưới giao thông hoàn chỉnh, đảm bảo  kết nối giao thông thuận lợi giữa các khu chức năng. Lộ giới dự kiến từ 17,5-30m

- Công trình giao thông

- Bến xe khách: Quy hoạch mới bến xe khách phía Bắc tại khu vực Ngã Tư Sòng với diện tích khoảng 5ha và bến xe phía Nam tại giao lộ giữa đường Thuận Châu và đường QL1 tuyến tránh phía Đông với diện tích 4,5ha đạt tiêu chuẩn bến xe khách loại 1

- Cầu vượt sông :

+ Hoàn thành đưa vào sử dụng cầu kết hợp đập ngăn mặn, cầu Búp Sen kết nối khu đô thị Bắc sông Hiếu với trung tâm thành phố Đông Hà

+ Xây dựng mới các cầu : Cầu nối giữa phường 2 và phường Đông Giang, cầu trên tuyến Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông – Tây nối thành phố Đông Hà với đường ven biển phía Nam cầu Cửa Việt; Cầu trên tuyến QL1 tuyến tránh phía Tây qua sông Hiếu, cầu trên tuyến đường Lý Thái Tổ kết nối với xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong; đơn nguyên thứ 2 của cầu Vĩnh Phước trên đường Hùng Vương nối dài

- Đầu mối giao thông khác mức

+ Nút giao QL 9 tuyến tránh phía Nam với đường sắt Bắc Nam và QL1

+ Nút giao đường Hùng Vương và QL 9 tuyến tránh phía Nam

+ Nút giao QL9 tuyến tránh phía Nam với đường sắt cao tốc và QL1 tuyến tránh phía Tây

+ Nút giao QL1 tuyến tránh phía Tây và QL9 tuyến tránh phía Bắc

+ Nút giao ngã tư Sòng QL9 tuyến tránh phía Bắc và QL1;

+ Nút giao QL9 tuyến tránh phía Bắc và QL1 tuyến tránh phía Đông

- Mạng lưới giao thông vận tải hành khách công cộng

Nhằm giảm bớt lưu lượng phương tiện giao thông cá nhân ( xe máy, ô tô) cần phải triển khai hệ thống giao thông công cộng, thúc đẩy sử dụng hiệu quả phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng đường bộ: xe buýt, xe buýt nhanh ( BRT), và đường thuỷ. Dự kiến xây dựng các tuyến :

- Tuyến xe buýt nhanh ( BRT) trên tuyến đường QL9 tuyến tránh phía Nam và đường Thuận Châu kết nối với khu kinh tế Đông Nam

- Tuyến xe buýt trên đường QL9 đi Cam Lộ

- Tuyến xe buýt trên QL1 đi Gio Linh, Vĩnh Linh, cảng hàng không Quảng Trị

- Tuyến xe buýt trên QL1 đi Hải Lăng

- Tuyến xe buýt trên QL9 tuyến tránh phía Bắc đi Cửa Tùng, Cửa Việt

- Hệ thống xe buýt nội đô trên các tuyến đường trục chính, đường vành đai

- Tuyến vận tải hành khách trên sông Hiếu đi Cửa Việt, Cồn Cỏ, Thị xã Đông Hà

## Định hướng chuẩn bị kỹ thuật

### Định hướng quy hoạch nền xây dựng

#### Định hướng quy hoạch nền xây dựng

##### Khu vực Bắc sông Hiếu:

Khu vực này có địa hình tương đối bằng phẳng, bao gồm đất thổ cư xây dựng thưa thoáng và các khu ruộng thấp có cao độ từ 1,2m ( 3,0m, bị ảnh hưởng thuỷ văn sông Hiếu thường xuyên trong mùa lũ. Dự kiến khống chế cao độ nền xây dựng như sau :

##### Khu vực xây dựng mới:

- Khu vực có điều kiện cải tạo nền, vì vậy dự kiến tôn đắp toàn bộ nền trong các lô đất,  khu vực xây dựng có cao độ H<+3,5m lên cao độ tối thiểu Hmin ( +3,5m (đảm bảo chống ngập lụt ứng với tần suất lũ P=2% và có tính đến mực nước dâng do biến đổi khí hậu).

- Khu vực cây xanh công viên cao độ tối thiểu Hmin = 3,0m (ứng với tần suất lũ P=10%).

- Độ dốc đường và nền được khống chế tối thiểu để đảm bảo thoát nước mặt và giảm thiểu khối lượng đất đắp, khống chế như sau:

- Khu vực nền đắp: Imin( 0,004.

- Với một số tuyến đường có độ dốc dọc đường =0, cần có giải pháp thiết kế đảm bảo thoát nước mặt, như thiết kế rãnh răng cưa vv…).

##### Khu vực cải tạo:

Các cụm làng xóm Bắc sông Hiếu xây dựng với mật độ thưa thoáng ở cao độ 3,0m ( 4,0m dự kiến giữ nguyên hiện trạng nền đã xây dựng, khu vực xây dựng có cao độ H<+3,5m khi có điều kiện cải tạo công trình, cần nâng cao độ nền công trình xây dựng lên cao độ Hmin (+3,5m, đảm bảo khu vực không bị ngập lụt, ứng với tần suất lũ =2%.

##### Khu vực Nam sông Hiếu:

- Khu vực đô thị cổ nội thị (khu vực trung tâm):

- Khu vực đã xây dựng trên nền xây dựng có cao độ 4,5m ( 8,0m, dự kiến giữ nguyên nền hiện trạng. Khi xây dựng mới cần đảm bảo sự hài hoà giữa công trình mới, cũ và không gây úng ngập cho các khu vực đã xây dựng.

- Khu vực các lõi trũng thấp xen kẽ trong nội thị đô thị :

- Khu vực này có cao độ nền xây dựng hiện trạng  từ 2,0m ( 4,0m, thường bị úng cục bộ trong mùa mưa, đặc biệt là các với những trận mưa >150mm, dự kiến tôn nền tránh ngập cục bộ đảm bảo giữ hài hoà các khu vực này với các khu vực đã xây dựng mật độ cao xung quanh và không làm ảnh hưởng đến thoát nước chung của toàn khu vực.

- Khu vực cải tạo:

- Khu vực ven bờ Nam sông Hiếu có nền địa hình thấp, thường xuyên bị ảnh hưởng lũ trong mùa mưa, dự kiến tôn nền ở cao độ khống chế nhỏ nhất Hmin( 3,5m, ứng với tần suất ngập lũ P=2%,

- Khu vực xây dựng mới:

* Cao độ nền xây dựng:

- Đối với khu vực có cao độ nền hiện trạng H <+3,5m, dự kiến tôn đắp nền lên cao trình tối thiểu Hmin (+3,5m, ứng với tần suất lũ P=2% và có tính đến mực nước dâng do BĐKH.

- Khu vực cây xanh công viên: Cao độ tối thiểu  Hmin( +3,0m, ứng với tần suất lũ P=10%.

* Khu vực phía Tây và Phía Nam : có địa hình cao, không bị ngập úng, tuy nhiên địa hình nền tự nhiên khu vực tương đối dốc, khi xây dựng cần san nền bám sát cao độ hiện trạng, chỉ san nền cục bộ tạo mặt bằng xây dựng công trình, giữ độ ổn định nền tự nhiên, cảnh quan thiên nhiên và môi trường.

* Độ dốc nền đường đảm bảo thoát nước mặt và an toàn cho giao thông:

- Độ dốc dọc đường lớn nhất Imax= 6%, với đường vành đai.

- Độ dốc dọc đường lớn nhất Imax= 5%, với đường chính đô thị.

- Độ dốc dọc đường lớn nhất Imax= 7%, với đường nội bộ.

* Khu vực phía Đông đường QL1A:

Khu vực tiếp giáp về phía Đông với sông Thạch Hãn. Nền tự nhiên khu vực chủ yếu đang là cánh đồng canh tác nông nghiệp có cao độ nền thấp : 0,5m ( 2,34m và chịu ảnh hưởng trực tiếp của lũ sông Thạch Hãn nên bị ngập trong mùa mưa lũ. Cao độ nền xây dựng khống chế ở mức ứng với tần suất ngập lũ sông Thạch Hãn P= 2%. Đề án xây dựng bản đồ ngập lụt và hệ thống các vị trí quan trắc lũ trên địa bàn thành phố Đông Hà (năm 2019) đề xuất mực nước lũ cao nhất năm 2019 (tần suất 2%) với cao độ ngập hơn so với đường hiện trạng trong khu vực từ 0,9m đến 1,64m. Do đó nội suy mực nước lũ cao nhất với tần suất 2% tại khu vực khoảng Hmax lũ 2019 = 1,34m (cao độ nền đường hiện trạng) +1,68m (mực nước ngập) = 3,02m. Hiện tại tuyến đường (ven sông Thạch Hãn) từ Phường 2 đi Đông Lương, Đông Lễ đã xây dựng hoàn thiện ở cao độ nền đường hoàn thiện (nhựa) từ +2,9m + +3,9m. Do đó khu vực này đề xuất cao độ nền xây dựng vượt lũ tần suất 2% như sau:

Hxd = H (p=2%) + 0,3m + 0,19m(BĐKH) = 3,02m + 0,3m + 0,19 = 3,51m

Khu vực dân dụng     :     Hxd  ( +3,50m  (P=2%)

Khu vực cây xanh      :    Hxd   ( +3,00m (P=10%)

- Một số khu làng xóm dân cư sinh sống ổn định giáp ranh khu vực phía Đông có cao độ nền đã xây dựng ổn định khoảng từ 2,5m - 4,0m. Nếu đắp nền khu vực dân dụng ở cao độ 3,50m thì khu vực này cao hơn từ 0,5m đến 1,0m so với khu dân cư hiện trạng, thì khả năng thoát nước mưa khó khăn dễ gây ra tình trạng ngập cục bộ, về lâu dài cần có giải pháp nâng dần cao độ nền xây dựng công trình đến cao độ thiết kế, đảm bảo thoát nước từ khu vực dân cư ra cống trên đường quy hoạch, giải pháp giai đoạn ngắn hạn bố trí cống hộp BTCT chạy dọc khu vực giáp ranh thu nước về các mương tiêu quy hoạch là các trục tiêu nước chính thoát nước về phía hệ thống kênh, hồ có vị trí  nằm ở phía Tây đường Quốc lộ 1A tránh phía Đông

#### Định hướng quy hoạch Thoát nước mặt

(1) Lưu vực 1: Có diện tích khoảng 210,2 ha thuộc Phường 1 và Phường 3, hướng thoát chính về hướng Bắc, theo dòng chảy tự nhiên từ vị trí Hồ tại Trạm Khí tượng Thủy văn (Lê Thánh Tông) - hồ Nam Hào (Khe Sắn) - Hồ công viên Fidel - sông Con.

(2) Lưu vực 2: Có diện tích khoảng 306,8 ha thuộc Phường 5 và phường Đông Lễ, hướng thoát chính của lưu vực về hướng Đông, theo dòng chảy tự nhiên từ vị trí gữa Nguyễn Chí Thanh và Trần Cao Vân - hồ Đại An - Cống ADB - Lưu vực 12.

(3) Lưu vực 3: Có diện tích khoảng 1.204,8ha thuộc Phường 3 và Phường 4, hướng thoát chính về hướng Bắc ra sông Hiếu, gồm 2 hướng thoát nước: Hồ Khe Mây - sông Con - sông Hiếu và Hồ Km6 - sông Hiếu.

(4) Lưu vực 4: Có diện tích khoảng 55,98ha thuộc Phường 1, hướng thoát chính về hướng Bắc ra sông Hiếu.

(5) Lưu vực 5: Có diện tích khoảng 106,3ha thuộc Phường 1 và Phường 2, hướng thoát chính về hướng Bắc ra sông Hiếu.

(6) Lưu vực 6: Có diện tích khoảng 104,1ha thuộc Phường 1 và Phường 2, hướng thoát chính về hướng Đông ra Lưu vực 12.

(7) Lưu vực 7: Có diện tích khoảng 196,3ha thuộc phường Đông Thanh và phường Đông Giang, hướng thoát chính ra sông Hiếu, Hói Sòng, Hói Tre.

(8) Lưu vực 8: Có diện tích khoảng 318,4ha thuộc phường Đông Thanh, hướng thoát chính ra sông Hiếu, Hói Sòng, Hói Cạn.

(9) Lưu vực 9: Có diện tích khoảng 1.092,3ha thuộc Phường 3, hướng thoát chính của lưu vực về hướng Đông - Nam ra sông Vĩnh Phước.

(10) Lưu vực 10: Có diện tích khoảng 636,9ha thuộc Phường 3 và phường Đông Lương, hướng thoát chính của lưu vực về hướng Đông - Nam ra sông Vĩnh Phước.

(11) Lưu vực 11: Có diện tích khoảng 488,8ha thuộc phường Đông Lương và phường Đông Lễ, hướng thoát chính của lưu vực về hướng Đông ra Lưu vực 12, theo dòng chảy tự nhiên từ Hồ Trung Chỉ - Hồ phía Đông đường Lê Lợi – Kênh Triệu Việt Vương - Lưu vực 12.

(12) Lưu vực 12: Có diện tích khoảng 982,9ha thuộc Phường 2, phường Đông Lương và phường Đông Lễ, hướng thoát chính của lưu vực về hướng Bắc ra sông Hiếu, xây dựng hệ thống kênh thoát nước và hồ điều hòa từ Khu đô thị Thuận Châu - Phú Lễ - Làng Phước - sông Hiếu.

(13) Lưu vực 13: Có diện tích khoảng 190,9ha thuộc phường Đông Giang, hướng thoát chính ra sông Hiếu, Hói Sòng, Hói Tre.

(14) Lưu vực 14: Có diện tích khoảng 280,8ha thuộc phường Đông Giang, hướng thoát chính ra sông Hiếu, Hói Sòng, Rào Sau (cầu Bến Lội đến sông Hiếu).

(15) Lưu vực 15: Có diện tích khoảng 876,9ha thuộc phường Đông Lương, hướng thoát chính về hướng Nam ra sông Vĩnh Phước.

## Định hướng cấp nước

- Tổng nhu cầu sử dụng nước: Nhu cầu sử dụng nước đến năm 2025 là 35.000 m3/ngày đêm, đến năm 2030 là 55.000 m3/ngày đêm, tầm nhìn đến 2050 là 79.000 m3/ngày đêm.

- Nguồn nước: Sông Vĩnh Phước, sông Hiếu, hồ Triệu Ái (Ái Tử), hồ Đập Trấm, nguồn nước ngầm Gio Linh.

- Các công trình cấp nước:

+ Nâng cấp nhà máy nước Tân Lương đạt công suất 30.000 m3/ngày đêm (chỉnh sửa công suất nhà máy nước Tân Lương 28.000 m3/ngày đêm); Nhà máy nước Gio Linh có công suất 15.000 m3/ngày đêm.

+ Lượng nước còn thiếu trong từng giai đoạn được bổ sung từ các nguồn: Nâng cấp nhà máy nước Cam Lộ đạt công suất khoảng 12.000 m3/ngày đêm; Xây dựng mới nhà máy nước tại xã Triệu Ái hoặc xã Hải Lệ đạt công suất khoảng 30.000 m3/ngày đêm đến 2030 và đạt công suất khoảng 100.000 m3/ngày đêm đến 2050.

- Mạng lưới đường ống cấp nước: Cấu trúc chung của mạng lưới ống được chia làm 03 cấp: truyền dẫn, phân phối và dịch vụ. Mạng lưới đường ống bố trí dạng vòng, cụt kết hợp thuận tiện cho việc phân phối nước đến các điểm tiêu thụ. Đối với các khu đô thị hiện hữu từng bước thay thế các đường ống gang bằng ống nhựa HDPE, các khu đô thị mới sử dụng ống nhựa HDPE.

- Cấp nước chữa cháy: Sử dụng nguồn nước sinh hoạt kết hợp với nguồn nước mặt (sông, hồ,...). Họng cứu hoả được bố trí trên các tuyến ống (110mm trở lên, đồng thời phải tuân theo quy phạm phòng cháy chữa cháy. Xây dựng các điểm cấp nước mặt (hố ga thu nước mặt) phục vụ cho chữa cháy.

- Phát triển hệ thống quản lý nước thông minh.

## Định hướng cấp điện

- Tổng nhu cầu cấp điện: Nhu cầu cấp điện đến năm 2025 là 85,4 MVA, đến năm 2030 là 153,8 MVA, tầm nhìn đến năm 2050 là 206,6 MVA.

- Nguồn điện: Nguồn điện chính cấp điện cho thành phố Đông Hà là nguồn điện Quốc gia thông qua các trạm biến áp: Trạm biến áp 220kV Đông Hà có công suất 220/110kV-2x125MVA, Nâng trạm biến áp 110kV Đông Hà lên công suất 110/35/22kV-2x63MVA, Xây dựng mới trạm biến áp 110kV Bắc Đông Hà có công suất 110/35/22kV-2x40MVA và liên kết mạch vòng kín vận hành hở với các trạm 110kV Quán Ngang, Vĩnh Linh, Diên Sanh, Khe Sanh đảm bảo vận hành theo tiêu chí N-1 và hướng đến tiêu chí N-2 sau năm 2030.

- Lưới điện:

+ Mạng lưới cao thế (110kV): Đường dây phải đảm bảo vận hành theo tiêu chí N-1 và hướng đến tiêu chí N-2 sau năm 2030. Xây dựng mới đường dây 110kV rẽ nhánh trên tuyến 110kV Đông Hà – Lệ Thủy nối với Trạm 110kV Bắc Đông Hà lộ kép dây dẫn AC-240. Từng bước cải tạo ngầm hóa lưới điện cao thế trong khu vực trung tâm đô thị.

+ Mạng lưới trung thế (35kV, 22kV): Tất cả các tuyến đường dây 35kV, 22kV sau trạm 110KV phải có liên kết mạch vòng kín vận hành hở, chuyển đổi phương thức sẽ không mất điện khách hàng và ứng dụng điều khiển từ xa tất cả các thiết bị từ trung tâm điều khiển; Từng bước ngần hóa lưới điện trung thế tại khu vực trung tâm, các khu đô thị mới, các tuyến phố chính.

+ Mạng hạ thế (0,4kV): Nâng cấp, ngầm hóa mạng lưới điện hạ thế tại khu vực trung tâm đô thị, các tuyến phố chính, các khu đô thị mới.

- Trạm hạ thế:

Cải tạo nâng công suất các trạm hạ thế 22/0,4kV hiện có cho phù hợp với nhu cầu phụ tải. Bổ sung xây dựng mới các trạm hạ thế 22/0,4vV cho các khu vực phát triển phụ tải mới. Sử dụng hình thức trạm hạ thế kiểu Kios hoặc trạm một cột cho khu vực trung tâm và các khu phát triển đô thị mới.

- Chiếu sáng đô thị: Cải tạo, nâng cấp, phát triển tất cả các loại hình chiếu sáng theo hướng sử dụng thiết bị có hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, gồm: Chiêu sáng không gian công cộng; chiếu sáng mặt ngoài công trình; chiếu sáng quảng cáo, trang trí và chiếu sáng khu vực phục vụ lễ hội; chiếu sáng trong khuôn viên công trình do các tổ chức, cá nhân sở hữu, quản lý và sử dụng. Xây dựng hình thành trung tâm điều khiến điện chiếu sáng thông minh.

## Định hướng thông tin liên lạc

- Hệ thống chuyển mạch: Tiếp tục đầu tư nâng cấp tăng dung lượng các tổng đài vệ tinh hiện có, hạn chế xây dựng mới thêm các trạm chuyển mạch. Mở rộng bổ sung dung lượng cho tổng đài HOST trung tâm của thành phố đến năm 2030 lên 65.000 line và đến năm 2050 là 110.000 line, đồng thời, nâng cấp bổ sung dung lượng cho các tổng đài vệ tinh và xây dựng bổ sung thêm tổng đài vệ tinh mới cho các khu vực phát triển mở rộng của thành phố Đông Hà đảm bảo đáp ứng nhu cầu về dịch vụ viễn thông của người dân.

- Truyền dẫn: Thực hiện cáp quang hoá toàn thành phố, phát triển cáp quang đến tất cả các trạm viễn thông, trạm truy nhập, các tuyến cáp quang nội tỉnh đến các trạm viễn thông quy hoạch.

- Mạng ngoại vi: Ngầm hóa mạng cáp thông tin phải thực hiện đồng bộ với cơ sở hạ tầng kỹ thuật (ngành giao thông, điện lực, thoát nước…), tại khu dân cư mới, khu đô thị mới, tuyến đường mới xây dựng, tuyến đường nâng cấp, mở rộng lòng đường, vỉa hè trên địa bàn thành phố đảm bảo ngầm hóa mạng cáp ngoại vi đến thuê bao, cụm thuê bao.

- Mạng thông tin di động: Đẩy mạnh việc chuyển đổi trạm phát sóng A2 sang trạm A1 thân thiện môi trường; Phát triển mạng thông tin theo hướng chia sẻ, trao đổi, dùng chung hạ tầng (nhà trạm, cột ăng ten …). Ứng dụng và phát triển các giải pháp thông minh, phát triển hệ thống ăng ten theo công nghệ đa tần.

- Bưu chính: Phát triển mạng lưới bưu chính của thành phố theo hướng công nghệ hiện đại, từng bước phát triển rộng khắp, chất lượng dịch vụ tốt, cung cấp nhiều loại hình dịch vụ; nâng cao chất lượng mạng vận chuyển, giảm thời gian chuyển phát.

## Định hướng quy hoạch hệ thống thoát nước thải, thu gom chất thải rắn và nghĩa trang

### Định hướng quy hoạch hệ thống thoát nước thải

+ Lưu vực 1: Gồm Phân khu 1 và phân khu 5 thuộc phường 1; phường 2; phường 5; Phường Đông Lễ và 1 phần phường Đông Lương với diện tích cần xử lý  khoảng 1.878 ha, dân số đến năm 2030 là 95.374 người; đến năm 2050 là 124.246 người.Hiện tại,Công suất trạm xử lý số 1 là 5.000m3/ng.đ, đến năm 2025 dự kiến công suất đạt 22.000m3/ng.đ.

+ Lưu vực 2: Gồm phân khu 6 thuộc các phường 3; phường 4. Quy mô dân số khu vực này đến năm 2030 là 10.235 người. Xây dựng trạm xử lý số 2 xử lý nước thải cho khu vưc này có công suất 3.000m3/ng.đ, diện tích trạm xử lý 0,6ha.

+ Lưu vực 3: Gồm phân khu 2 thuộc các phường 3; phường 4. Quy mô dân số khu vực này đến năm 2030 là 35.453 người, đến năm 2050 là 68.502 người. Xây dựng trạm xử lý số 3 xử lý nước thải cho khu vưc này có công suất 7.000m3/ng.đ ( năm 2030) và 15.000 m3/ng.đ ( năm 2050), diện tích trạm xử lý 3.0 ha.

+ Lưu vực 4: Gồm phân khu 3; phân khu 4 thuộc các phường Đông Thanh và phường Đông Giang. Quy mô dân số khu vực này đến năm 2030 là 28.939 người, đến năm 2050 là 48.271 người. Xây dựng trạm xử lý số 4 xử lý nước thải cho khu vưc này có công suất 6.000m3/ng.đ ( năm 2030) và 10.000 m3/ng.đ ( năm 2050), diện tích trạm xử lý 2.0 ha.

### Định hướng thu gom chất thải rắn

- Định hướng quản lý CTR tuân thủ theo định hướng QĐ 566/QĐ-UBND ngày 18/03/2019  của UBND tỉnh Quảng Trị v/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Đóng cửa, trồng cây xanh cách ly đối với bãi rác hiện trạng.

- Định hướng xử lý CTR chia làm 2 giai đoạn:

+ Giai đoạn 1: Khu liên hiệp xử lý rác thải chưa đi vào hoạt động: Tiếp tục sử dụng  bãi chôn lấp hiện trạng . Đến năm 2025 thì đóng cửa.

+ Giai đoạn 2: Khi các dự án đầu tư nhà máy xử lý chất thải rắn đi vào vào hoạt động. Cần đóng cửa, trồng cây xanh cách ly đối với bãi rác hiện trạng và sử dụng nhà máy xử lý chất thải rắn mới.

- Chất thải rắn phải được phân loại tại nguồn. Đối với chất thải sinh hoạt phân loại ít nhất thành 02 loại chất vô cơ và hữu cơ. Đối với chất thải công nghiệp, y tế cần có phân loại chất thải nguy hại. Riêng chất thải công nghiệp cần tăng cường tận thu, tái sử dụng, trao đổi hoặc bán lại CTR có thể tái chế cho các cơ sở khác sử dụng để giảm giá thành sản phẩm.

- Chất thải rắn hữu cơ được thu gom hàng ngày, chất thải rắn vô cơ định kỳ thu gom. Chất thải rắn nguy hại thu gom và xử lý riêng.

- Chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp không nguy hại sau khi thu gom sẽ vận chuyển đến khu xử lý CTR tập trung theo quy hoạch của tỉnh bằng phương tiện chuyên dụng. CTR công nghiệp và y tế nguy hại phải vận chuyển riêng.

- Khuyến khích áp dụng mô hình xử lý rác theo xu hướng “kinh tế tuần hoàn” với các công nghệ xử lý phải đáp ứng tỷ lệ chất thải đem chôn lấp < 5% tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt đưa đến nhà máy xử lý

### Định hướng quy hoạch nghĩa trang

- Hiện nay, quỹ đất nghĩa trang nhân dân còn lại khoảng 14,34ha chưa đưa vào sử dụng, trong đó: 2,5ha do Trung tâm quản lý PTCCN&DVCI đang quản lý và 11,84ha UBND thành phố đã giao cho Trung tâm PTQĐ thành phố đang đầu tư xây dựng.

- Như vậy, đến năm 2030 cần quy hoạch mở rộng thêm diện tích đất nghĩa trang khoảng 24,12ha, cụ thể như sau:

+ Mở rộng nghĩa trang nhân dân thành phố tại tại Phường 4 khoảng 4,0ha, lấy vào đất trồng rừng sản xuất; vị trí về phía Nam của nghĩa trang cũ thuộc Phường 4.

+ Mở rộng nghĩa trang nhân dân thành phố tại phường Đông Lương khoảng 6,62ha, lấy vào đất trồng rừng sản xuất; vị trí về phía Tây và phía Nam của nghĩa trang cũ thuộc Phường 3, Đông Lương.

+ Cải tạo chỉnh trang 08 nghĩa trang trên địa bàn thành phố hình thành thêm 13,5 ha đất nghĩa trang mới.

+ Thực hiện di dời vào nghĩa trang 28 khu nghĩa địa: Phương án di dời được thực hiện khi triển khai các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị và các dự án khác, sẽ tiến hành bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dời mồ mả vào nghĩa trang.

## Đánh giá môi trường chiến lược

- Khoanh vùng bảo vệ các khu di tích lịch sử, văn hóa, cảnh quan có giá trị của thành phố. Thực hiện các giải pháp đồng bộ để bảo vệ môi trường, nguồn nước, phục hồi hệ sinh thái tự nhiên tại khu vực lâm viên hồ Khe Mây, lâm viên hồ Trúc Kinh, Khu vực đồi núi phía Tây – Nam của thành phố, sông Hiếu, sông Vĩnh Phước, sông Thạch Hãn.

- Kiểm soát chặt chẽ hoạt động xây dựng đô thị, đặc biệt là xây dựng các dự án, công trình tại các khu vực lâm viên, rừng núi và khu vực đất sản xuất nông nghiệp. Ưu tiên phát triển công nghiệp công công nghệ cao, sạch, từng bước di dời toàn bộ các nhà máy, xí nghiệp gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu vực thành phố.

- Thực hiện các biện pháp ứng phó với các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu và nước biển dâng, đặc biệt là các tác động như: Hạn hán, xâm nhập mặn (sông Hiếu, sông Vĩnh Phước, sông Thạch Hãn) có nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng cấp nước sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.

- Nâng cấp, cải tạo và xây dựng mới hệ thống hồ điều hòa mang bản sắc riêng, thiết lập hành lang “kết nối xanh” với mục tiêu tạo không gian cảnh quan và điều hòa vi khí hậu.

- Xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt, công nghiệp, đảm bảo nước thải được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi xả ra môi trường. Xây dựng khu xử lý chất thải rắn trên cơ sở sử dụng công nghệ hiện đại (đốt - thu hồi năng lượng) và nâng cao hiệu quả chôn lấp. Thiết lập hành lang an toàn vệ sinh môi trường đảm bảo quy chuân kỹ thuật quốc gia.

# KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

## Kết luận

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị, TP Đông Hà, Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Đông Hà tỉnh Quảng Trị đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 là quan trọng và cần thiết nhằm giải quyết những vấn đề bất cập trong phát triển, quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố, đồng thời tạo cơ sở xây dựng thành phố Đông Hà xứng tầm với vai trò vị thế trong bối cảnh mới.

Quy hoạch này là cơ sở để kêu gọi đầu tư các dự án trọng điểm mang tính đột phá, rà soát những định hướng chính trong quá trình phát triển và đề xuất những hướng phát triển mới của thành phố trong giai đoạn đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 phù hợp với quy mô, chức năng và các xu hướng đầu tư phát triển mới của khu vực và thích ứng với bối cảnh phát triển của toàn vùng Bắc Trung Bộ, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và hành lang kinh tế Đông – Tây.

Đồ án đã được nghiên cứu đồng bộ, xem xét khả năng phát triển của thành phố trong mối quan hệ tương hỗ trong và ngoài nước với các liên vùng, nội vùng và đề xuất các giải pháp định hướng nhằm hướng tới sự phát triển đồng bộ, bền vững, tạo nên những động lực quan trọng cho quá trình phát triển kinh tế – xã hội, bền vững về môi trường, đặc trưng về không gian kiến trúc cảnh quan, của thành phố Đông Hà và của tỉnh Quảng Trị.

Nhìn chung, điều chỉnh quy hoạch chung lần này đã phát huy được các tiềm năng lợi thế của thành phố Đông Hà về các phương diện kinh tế, xã hội và môi trường, du lịch... Khi triển khai các dự án cụ thể phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội cần cân nhắc thêm đến các vấn đề về môi trường như đã được phân tích để đảm bảo sự phát triển bền vững.

Đồ án này đã phân tích được mối liên hệ nội ngoại vùng trong nước và quốc tế, trên cơ sở thực tiễn nhu cầu phát triển, các dự báo chiến lược, xác định động lực chính phát triển thành phố trong thời gian tới, xác định tính chất của thành phố phù hợp với nhu cầu và xu thế phát triển mới, dự báo quy mô dân số, đất đai và hướng phát triển không gian của thành phố, xây dựng khung phát triển không gian, cấu trúc chức năng ổn định cho chiến lược dài hạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Xây dựng hệ thống chỉ tiêu tương đương đô thị loại 2 hướng tới đô thị loại 1, có nghiên cứu phù hợp với tính chất đô thị trung tâm cấp vùng, đô thị thương mại du lịch, đô thị thuộc hành lang kinh tế Đông – Tây và đặc thù điều kiện tự nhiên khu vực, bên cạnh đó là các đề xuất định hướng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại mang tính kết nối cao.

Quy hoạch cơ cấu phân khu chức năng phù hợp với từng kịch bản phát triển thành phố, phát triển kinh tế xã hội theo hướng đột phá thân thiện với môi trường.

Đề xuất định hướng quy hoạch đất đai, các hệ thống cơ sở hạ tầng xã hội tương đối đầy đủ và phù hợp.

Nghiên cứu định hướng phát triển không gian, phân vùng kiến trúc cảnh quan. Tổ chức không gian, xây dựng khung thiết kế đô thị tổng thể.

Nghiên cứu đã cập nhật và phân tích các dự án, đưa ra hướng phát triển các dự án xây dựng, đánh giá các dự án xây dựng trên địa bàn thành phố.

Xác định được các dự án ưu tiên đầu tư phát triển trong giai đoạn đầu 5-10 năm.

Về đánh giá môi trường chiến lược: nghiên cứu quy hoạch chung xây dựng là một định hướng phát triển tầm chiến lược nên nhiều tác động môi trường đã được dự báo định tính. Các dự báo về tác động tiêu cực có thể xảy ra là cơ sở cho các đánh giá định lượng chi tiết hơn sẽ cần được tiến hành khi triển khai các dự án phát triển đề xuất trong đồ án quy hoạch sau này, để có những giải pháp thực tế và khả thi nhằm ngăn chặn các tác động từ mỗi nguồn phát sinh.

## Kiến nghị

Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Đông Hà đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 là một nhiệm vụ quan trọng, liên quan đến nhiều ngành nhiều lĩnh vực, kiến nghị Bộ Xây dựng sớm xem xét và hướng dẫn tỉnh Quảng Trị, thành phố Đông Hà triển khai các bước tiếp theo phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố:

UBND tỉnh Quảng Trị, thành phố Đông Hà và các cơ quan liên quan triển khai các bước cần thiết tiếp theo như luật định đã ban hành như: Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chung thành phố Đông Hà, Quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch chuyên ngành, tiến hành lập quy chế kiểm soát phát triển kiến trúc cảnh quan đô thị... của các khu chức năng đô thị quan trọng của thành phố.

Các ban ngành của tỉnh và thành phố cần rà soát, lập điều chỉnh bổ sung các Quy hoạch ngành và quy hoạch chuyên ngành (theo pháp luật quy định: điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất toàn thành phố, và các quy hoạch chuyên ngành khác như điện, công nghiệp, đô thị, du lịch, nông lâm ngư nghiệp…) phù hợp với  định hướng điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đông Hà đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt.

Các ban ngành của tỉnh và thành phố cần rà soát, đề xuất cơ chế chính sách nhằm thu hút Đầu tư phát triển hệ thống các công trình hạ tầng du lịch, HTXH và nâng cấp hệ thống HTKT đáp ứng yêu cầu phát triển của Thành phố với vai trò là trung tâm vùng duyên hải Bắc Trung Bộ, đô thị điểm đầu trên hành lang kinh tế Đông – Tây kết nối ASEAN với quốc tế.

Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Đông Hà đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 - tỉnh Quảng Trị đã thực hiện theo đúng các quy định Pháp luật, đúng quy trình và cơ bản đáp ứng được nhiệm vụ được duyệt. Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung cần sớm được phê duyệt làm căn cứ để UBND Tỉnh và thành phố Đông Hà phối hợp với các ban ngành trong và ngoài tỉnh tiếp tục triển khai các bước tiếp theo. Thực hiện xây dựng Thành phố Đông Hà giàu đẹp văn minh hiện đại thân thiện với môi trường, như tầm nhìn đã đề ra.

Trên đây là nội dung chủ yếu của đồ án Điều chỉnh Quy hoạch thành phố Đông Hà đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 - tỉnh Quảng Trị, tỷ lệ 1/10.000, được thực hiện trên cơ sở nghiên cứu đồng bộ và lồng ghép các lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hóa, du lịch, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật... và tiếp thu ý kiến góp ý của các Ban ngành liên quan. Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị xem xét trình Bộ Xây dựng để xin thỏa thuận triển khai các bước tiếp theo./.

# Text boxes

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH QUẢNG TRỊ

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DỌC HÀNH LANG TIỂU VÙNG SÔNG MÊ KÔNG

THUYẾT MINH TÓM TẮT

QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ

Liên danh

Nippon Koei Co., Ltd.

Nippon Koei Vietnam International Co., Ltd.

Tháng 11 / 2021

Hình 3-1: Sơ đồ phân vùng phát triển thành phố Đông Hà

Hình 3-2: Sơ đò phát triển khu 1

Hình 3-3: Sơ đồ phát triển khu 2

Hình 3-4: Sơ đồ phát triển khu 3

Hình 3-5: Sơ đồ phân khu 4

Hình 3-6: Sơ đồ phân khu 5

Hình 3-7: Sơ đồ phát triển khu 6

Hình 3-8: Sơ đồ phát triển khu 7

Hình 3-9: Sơ đồ phát triển khu 8

Hình 3-10: Sơ đồ khung TKĐT thành phố Đông Hà